梧州市工人医院旧住院部外飘檐防水修缮工程需求一览表

- 各投标单位要求具备符合本工程的相关资质，并提供营业执照复印件、施工人员的特种操作证(盖公章)；

- 对使用防水卷材的材质进行书面阐述，并提供相关技术资料；

- 对主要施工工艺文字描述（尽可能保护原有结构，不得破坏性施工，对原飘檐檐上的空调外机、排水管等的保护和恢复）；

- 施工过程中需配合临床各科室要求（施工时间、病人私隐等）；

- 报价单包含工程量、单价、总价（含税）、施工工期、质保期；

- 2020年1月6日为现场查看日，具体时间预约请于工作时间内联系2030900 林先生。