**附件1**

**复函材料声明函**

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**附件2**

一、GE 16排CT维保服务（全保）

1、服务内容:紧急维修、所有备件更换、定期保养、开机率保障、所有人工服务费、保养服务费。

2、保修范围:球管、探测器、高压发生器、机架、扫描床、计算机系统、工作站等整机的紧急维修及零备件更换。

3、具备医学影像设备远程控制维护能力。

二、定位CT维保服务（技术保）

1、服务内容:紧急维修、所有备件更换、定期保养、开机率保障、所有人工服务费、保养服务费。

2、具备医学影像设备远程控制维护能力。

三、医用三气维保服务（运维服务）

1、服务范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务期限 |
| **一** | **本部设备运行维护** |  |  |
| 1 | 医用制氧系统保养 | 4套机组 | 1年 |
| 2 | 医用压缩空气系统保养 | 4套机组 | 1年 |
| 3 | 医用中心吸引系统保养 | 3套机组 | 1年 |
| 4 | 手术室医气系统维护 | 2套设备 | 1年 |
| 5 | 医气管路设备带系统维护 | 约1300床位 | 1年 |
| 6 | 安全阀、压力表、氧气送检 | 1项 | 1年 |
| 7 | UPS电源维护 | 28套 | 1年 |
| 8 | 值班巡检 | 1项 | 1年 |
| **二** | **北山院区设备运行维护** |  |  |
| 1 | 医用制氧系统保养 | 2套机组 | 1年 |
| 2 | 医用中心吸引系统保养 | 2套机组 | 1年 |
| 3 | 医气管路设备带系统维护 | 约200床位 | 1年 |
| 4 | 安全阀、压力表、氧气送检 | 1项 | 1年 |
| 5 | 病床维修 | 约200床位 | 1年 |
| 6 | 值班巡检 | 1项 | 1年 |

2、服务内容：

（1）三气系统及管路设备带、UPS电源设备定期保养、巡检、维修，病床维护、维修。

（2）驻场人员≥1人，故障响应时间≤20分钟，每6小时巡检1次。