**附件1**

**复函材料声明函**

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**附件2**

一、飞利浦Brilliance 64排CT维保服务（全保）

1、服务内容:整机全保，不限次数现场维修，设备定期保养，开机率保障等所有人工服务、保养服务，包含球管、探测器、高压发生器、机架、扫描床、计算机系统、工作站、配套高压注射器等整机备件的紧急维修及零备件免费更换（第三方外设如打印机除外）。

2、具备医学影像设备远程控制维护能力。

二、联影uCT530 40排CT维保服务（技术保）

1、服务内容:整机紧急维修、所有备件更换、不限次数现场维修、定期保养、开机率保障等所有人工服务、保养服务。

2、具备医学影像设备远程控制维护能力。