## 负3层-6层
序号 | 楼层 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 1 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 158 | 台 | 儿科：31 内分泌：14 多学科：22 门诊收费：4 门诊大厅及走廊：21 取药大厅，总服务台及走廊：18 中药房，中药库，煎药区：12 药房办公区：7 西药房：12 住院大厅及电梯厅：11 住院药房：6
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 209 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*160 | 1 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | 20 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 63 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 46 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | 18 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | 22 | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 92 | 个
|  | 管道式换气扇 | 52 | 台
2 | 负3层 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 26 | 台
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 2 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 39 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*160 |  | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 |  | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 13 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | 6 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | 2 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | 20 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 11 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 17 | 个
|  | 管道式换气扇 | 28 | 台
3 | 负1层 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 86 | 台 | 太平间：3 急诊病房：23 视光门诊：9 急诊：44 内庭院：7
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 2 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 39 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*160 | 1 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | 20 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 63 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 1 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | 47 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | 15 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | 20 | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 2 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 43 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 8 | 个
|  | 管道式换气扇 | 30 | 台
4 | 2层 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 123 | 台 | 心胸外科：23 脑病中心：25 门诊走廊：22 影像中心：38 药库：15
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 45 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*300 | 69 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 74 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 3 | 个
|  | 管道式换气扇 | 62 | 台
5 | 3 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 136 | 台 | 妇科：16 产科：16 外科：40 走廊及等候区：20 体检科：15 B超：29
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 183 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | / | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 96 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 12 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | 3 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | 16 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 3 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 91 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 4 | 个
|  | 管道式换气扇 | 93 | 台
6 | 4 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 113 | 台 | 走廊及等候区：34 口腔科：18 消化科：22 耳鼻喉科：31 皮肤科科：8
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 209 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 1 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | 20 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 69 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 16 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | 47 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | 15 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | 20 | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 1 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 46 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 2 | 个
|  | 管道式换气扇 | 82 | 台
7 | 5 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 83 | 台 | 报告厅：14 疼痛科科：4 中医科：18 眼科：25 走廊及等候区：22
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 3 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 122 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | / | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 44 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 17 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | 22 | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 1 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 47 | 个
|  | 方形散流器375*375 | / | 个
|  | 管道式换气扇 | 44 | 台
8 | 6 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 18 | 台 | 办公室：9 走廊：9
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | / | 台
|  | 方形散流器600*600 | 28 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | / | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 6 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 4 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | 2 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | 5 | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | / | 个
|  | 方形散流器325*325 | / | 个
|  | 方形散流器375*375 | / | 个
|  | 管道式换气扇 | / | 台

## 7-10层
序号 | 楼层 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 7 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 40 | 台
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 2 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 27 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 20 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 36 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 4 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 2 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 35 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 3 | 个
|  | 管道式换气扇 | 30 | 台
| 8 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 42 | 台
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 2 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 27 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 20 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 36 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 4 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 2 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 35 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 3 | 个
|  | 管道式换气扇 | 30 | 台
| 9 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 43 | 台
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 2 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 31 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 20 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 37 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 6 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 2 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 41 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 3 | 个
|  | 管道式换气扇 | 30 | 台
| 10 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 51 | 台
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 3 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 40 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 23 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 42 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 9 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 3 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 44 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 5 | 个
|  | 管道式换气扇 | 57 | 台

## 11-15、17、20层
序号 | 楼层 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 11 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 74 | 台 | 前座：35 后座：34 电梯厅：5
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 45 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 69 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 74 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 3 | 个
|  | 管道式换气扇 | 64 | 台
2 | 12、15 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 76 | 台 | 前座：35 后座：34 电梯厅：5 多功能厅：2
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 49 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 69 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 7 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 76 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 3 | 个
|  | 管道式换气扇 | 64 | 台
3 | 13 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 71 | 台 | 前座：32 后座：34 电梯厅：5
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 45 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 35 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 66 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 71 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 3 | 个
|  | 管道式换气扇 | 61 | 台
4 | 14、17、20 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 75 | 台 | 前座：36 后座：34 电梯厅：5
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 45 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 69 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 75 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 3 | 个
|  | 管道式换气扇 | 64 | 台

## 16、18、19、21-25层
序号 | 楼层 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 16 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 58 | 台 | 前座：36 后座：17 电梯厅：5
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 30 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 34 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 53 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 3 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 49 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 8 | 个
|  | 管道式换气扇 | 52 | 台
2 | 18 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 67 | 台 | 前座：36 后座：24 电梯厅：5 多功能厅：2
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 39 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 35 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 59 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 7 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 54 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 13 | 个
|  | 管道式换气扇 | 56 | 台
3 | 19 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 75 | 台 | 前座：36 后座：34 电梯厅：5
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 44 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 70 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 65 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 10 | 个
|  | 管道式换气扇 | 64 | 台
4 | 21 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 76 | 台 | 前座：35 后座：34 电梯厅：5 多功能厅：2
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 44 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 70 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 65 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 12 | 个
|  | 管道式换气扇 | 64 | 台
5 | 22 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 74 | 台 | 前座：35 后座：34 电梯厅：5
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 44 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 70 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 64 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 10 | 个
|  | 管道式换气扇 | 64 | 台
6 | 23 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 74 | 台 | 前座：35 后座：34 电梯厅：5
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 44 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 70 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 64 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 10 | 个
|  | 管道式换气扇 | 64 | 台
7 | 24 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 76 | 台 | 前座：35 后座：34 电梯厅：5 多功能厅：2
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 4 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 44 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 38 | 个
|  | 双层百叶送风口1860*160 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 70 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 5 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | / | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | / | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 4 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 65 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 12 | 个
|  | 管道式换气扇 | 64 | 台
8 | 25 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 45 | 台 | 前座：21 后座：19 电梯厅：5
|  | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 2 | 台
|  | 方形散流器600*600 | 34 | 个
|  | 双层百叶送风口1260*220 | 21 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 37 | 个
|  | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 8 | 个
|  | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 2 | 个
|  | 方形散流器325*325 | 32 | 个
|  | 方形散流器375*375 | 10 | 个
|  | 管道式换气扇 | 42 | 台

## 报价表1
梧州市工人医院门诊住院综合楼普通区域中央空调系统维保及清洗项目报价表1
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额 单位：元
1 | 风机盘管（冷凝水盘拆除清洗，投加杀菌灭藻片，房间风机盘管三片，大厅区域6片） | 台 | 2062
2 | 新风处理机（收紧皮带，滤网清洗） | 台 | 90
3 | 方形散流器600*600 | 个 | 1645
4 | 双层百叶送风口1260*220 | 个 | 667
5 | 双层百叶送风口1860*160 | 个 | 60
6 | 可开格栅（带滤网）回风口1060*360 | 个 | 1553
7 | 可开格栅（带滤网）回风口1660*360 | 个 | 205
8 | 可开格栅（带滤网）回风口1660*300 | 个 | 105
9 | 可开格栅（带滤网）回风口1860*300 | 个 | 66
10 | 可开格栅（带滤网）回风口1960*300 | 个 | 84
11 | 防雨百叶（带不锈钢防虫网）1500*800 | 个 | 81
12 | 方形散流器325*325 | 个 | 1539
13 | 方形散流器375*375 | 个 | 154
14 | 管道式换气扇 | 台 | 1453
合计

## 报价表2
梧州市工人医院门诊住院综合楼普通区域中央空调系统维保及清洗项目报价表2
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 金额 单位：元 | 备注
一、机组保养
1 | 麦克维尔E#油（适配R134a制冷剂，清洗油分离器、回油管路） | 16 | 20L/桶 |  | 6层天面9台机组（机组功率127kw）
2 | R134a制冷剂（抽真空→保压→称重充注；检漏（皂液 / 电子检漏仪）；校准高低压表、温度传感器；记录充注量与压力曲线。） | 16 | 13.5kg/瓶
3 | 压缩机油过滤器 | 16 | 个
4 | 干燥过滤器 | 48 | 个
5 | 吸气温度传感器 | 5 | 个
6 | 蒸发冷凝器 / 蒸发器：深度清洗翅片与管程；检查风机电机轴承、电容，必要时更换；蒸发器除垢、钝化，提升换热效率。 | 全数检查 | /
7 | 电气与控制：接触器、断路器、热继全面点检；安全阀校验 | 全数检查 | /
8 | 水侧与保温：清洗 / 更换水滤、过滤器；检查保温层完好，修补破损；测试水流开关动作可靠 | 全数检查 | /
二、水泵保养
9 | 润滑系统（核心）：油润滑换油并清洗油箱 / 油滤；脂润滑全量更换（NLGI 2# 锂基脂）。 | 1 | 10kg/桶 |  | 负三层机房十台水泵（水泵功率45kw）
10 | 密封系统：更换机械密封 / 盘根；检查轴套磨损；确保密封面清洁无划痕。 | 10 | 个
11 | 解体检查：拆检叶轮、泵壳、轴；清除结垢 / 锈蚀；测量转子间隙，必要时调整；检查轴承磨损，超标更换。 | 全数检查 | /
12 | 电气与控制：接触器、断路器、热继全面点检。 | 全数检查 | /
13 | 防腐与保温：泵体 / 底座除锈刷漆；修补破损保温层，防止结露与能耗损失。 | 全数检查 | /