附件1

复函材料声明函

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件2

一、1.5T磁共振维保服务。

设备型号：西门子MAGNETOM Sempra ；维保年限(年）：（全保）3年。

二、3.0T磁共振维保服务。

设备型号：GE Discovery MR750；维保年限(年）：（全保）3年。

三、医用直线加速器维保服务。

设备型号：瓦里安VitalBeam ；维保年限(年）：（技术保）3年。

四、320排CT维保服务。

设备型号：佳能AquilionONETSX-305A；维保年限(年）：（技术保）3年。

五、64排CT维保服务。

设备型号：GE Revolution Ace ；维保年限(年）：（技术保）3年。

六、医用气体系统运维服务3年。

1、服务范

| 序号 | 服务名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 本部设备运行维护 |  |
| 1 | 医用制氧系统保养 | 4套机组 |
| 2 | 医用压缩空气系统保养 | 4套机组 |
| 3 | 医用中心吸引系统保养 | 3套机组 |
| 4 | 手术室医气系统维护 | 2套设备 |
| 5 | 医气管路设备带系统维护 | 约1300床位 |
| 6 | 口腔科负压系统巡检、维修 | 1项 |
| 7 | 安全阀、压力表、氧气送检 | 1项 |
| 8 | UPS电源维护 | 28套 |
| 9 | 值班巡检 | 1项 |
| 10 | 病床、治疗车等相关五金维修、焊接。 | 1项 |
| 11 | 二氧化碳、氮气汇流排巡检、维护、维修、更换气瓶。 | 1项 |
| 二 | 北山院区设备运行维护 |  |
| 1 | 医用制氧系统保养 | 2套机组 |
| 2 | 医用中心吸引系统保养 | 2套机组 |
| 3 | 医气管路设备带系统维护 | 约200床位 |
| 4 | 安全阀、压力表、氧气送检 | 1项 |
| 5 | 病床、治疗车等相关五金维修、焊接。 | 1项 |
| 6 | 值班巡检 | 1项 |

- 2、服务内容：

- （1）三气系统及管路设备带、UPS电源设备定期保养、巡检、维修，病床维护、维修。

- （2）驻场人员≥2人，故障响应时间≤20分钟，每6小时巡检1次。