## Sheet1
梧州市工人医院2026年眼镜采购项目需求参数汇总表
序号 | 品种 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 品牌 | 单价 单位：元
1 | 1.553单光库存加硬镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3.高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
2 | 1.553单光定制加硬镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 3.高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+13.00~-22.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-22.00 | 片
3 | 1.553单光库存加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.单光镜片。 2.双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔。 3.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 4.高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
4 | 1.553单光定制加膜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.单光镜片。 2.双球面设计，平衡光度误差和散光的误差，镜片清晰，视野宽阔。 3.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损 4.高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+13.00~-30.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-22.00 | 片
5 | 1.553非球面加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
6 | 1.553非球面加膜定制镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-11.00 | 片
7 | 1.598非球面加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.高透光、滤减紫外线防反射等。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00 | 片
8 | 1.600MR-8非球面加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔 。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.MR-8的材质。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00 | 片
9 | 1.600MR-8非球面加膜定制镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.MR-8的材质。 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-12.00 | 片
10 | 1.665MR-7非球面加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.MR-7的材质。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
11 | 1.665MR-7非球面加膜定制镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.MR-7的材质。 二、光度范围：球镜+9.00~-13.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
12 | 1.740非球面加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.高透光、滤减紫外线防反射等。 4.适用于高度近视、高度散光人群。 二、光度范围：球镜-3.00~-15.00；柱镜0.00~-2.00联合光度-12.00 | 片
13 | 1.740非球面加膜定制镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.高透光、滤减紫外线防反射等。 4.适用于高度近视、高度散光人群。 二、光度范围：球镜+16.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-20.00 | 片
14 | 1.553非球面防蓝光 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+4.00~-6.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
15 | 1.553非球面防蓝光定制 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+7.00~-6.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-11.00 | 片
16 | 1.598超薄非球面防蓝光 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜0.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
17 | 1.600MR-8多超薄非球面防蓝光 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00 | 片
18 | 1.600MR-8超薄非球面防蓝光定制 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+7.75~-17.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-12.00 | 片
19 | 1.665MR-7特薄非球面防蓝光 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜0.00~-15.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
20 | 1.665MR-7特薄非球面防蓝光定制 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+9.00~-19.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-19.00 | 片
21 | 1.740酷薄非球面防蓝光 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜-3.00~-15.00；柱镜0.00~-2.00联合光度-10.00 | 片
22 | 1.740酷薄非球面防蓝光定制 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。 3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜+8.50~-25.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-20.00 | 片
23 | 1.5552驾驶型镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。4.日夜光线防护，滤减炫光，提升夜间视力，成像清晰、色彩对比鲜明。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
24 | 1.552驾驶型镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。4.日夜光线防护，滤减炫光，提升夜间视力，成像清晰、色彩对比鲜明。 二、光度范围：球镜+7.00~-6.00；柱镜0.00~-6.00 | 片
25 | 1.60MR-8驾驶型镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。4.日夜光线防护，滤减炫光，提升夜间视力，成像清晰、色彩对比鲜明。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
26 | 1.60MR-8驾驶型镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。4.日夜光线防护，滤减炫光，提升夜间视力，成像清晰、色彩对比鲜明。 二、光度范围：球镜+7.75~-17.00；柱镜0.00~-6.00，联合光度-17.00 | 片
27 | 1.665MR-7驾驶型镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。4.日夜光线防护，滤减炫光，提升夜间视力，成像清晰、色彩对比鲜明。 二、光度范围：球镜0.00~-15.00；柱镜0.00~-2.00（-10.00以上不带散光） | 片
28 | 1.665MR-7驾驶型镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。4.日夜光线防护，滤减炫光，提升夜间视力，成像清晰、色彩对比鲜明。 二、光度范围：球镜+9.00~-19.00；柱镜0.00~-6.00，联合光度-19.00 | 片
29 | 1.74驾驶型镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。2.高密度表面技术防水、耐污、耐磨损。3.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。4.日夜光线防护，滤减炫光，提升夜间视力，成像清晰、色彩对比鲜明。 二、光度范围：球镜+8.50~-25.00；柱镜0.00~-6.00，联合光度-20.00（-20.00以上无散光） | 片
30 | 1.553变灰绿膜 | 现片 | 一、性能要求：1.防户外强光，调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害。 2.多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求。 3.离子膜层融合技术，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形，眼睛轻松舒适。 二、光度范围：球镜0.00~-4.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
31 | 1.600MR-8变灰绿膜 | 现片 | 一、性能要求：1.防户外强光，调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害。 2.多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求。 3.离子膜层融合技术，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形，眼睛轻松舒适。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
32 | 1.600MR-8变灰绿膜 | 定制 | 一、性能要求：1.防户外强光，调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害。 2.多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求。 3.离子膜层融合技术，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形，眼睛轻松舒适。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
33 | 1.665MR-7变灰绿膜 | 现片 | 一、性能要求：1.防户外强光，调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害。 2.多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求。 3.离子膜层融合技术，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形，眼睛轻松舒适。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
34 | 1.665MR-7变灰绿膜 | 定制 | 一、性能要求：1.防户外强光，调光遮阳，变色膜吸收、滤减紫外线，保护双眼不受阳光伤害。 2.多场景自适应，室内及夜间清透无色，室外颜色深浅随紫外线强弱自适应，满足不同环境下的紫外线防护需求。 3.离子膜层融合技术，变色快速均匀、褪色快速无残留，视物清晰不变形，眼睛轻松舒适。 二、光度范围：球镜0.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
35 | 1.50偏光加硬树脂片 | 定制 | 一、性能要求：1.消除偏振光及其他强光，为日常生活、安全驾驶保驾护航 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度 3.提供更加自然的视觉效果，在防紫外线保护的同时提升舒适度和安全性 二、光度范围：球镜+5.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-10.00 | 片
36 | 1.591连续点阵离焦防蓝光镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正。 2.576个点透镜排布成视力伞点阵，诱导产生连续的近视性离焦带。3.8层完整的点透镜圈层预留交错信号。4.镜片采用PC材质，安全、耐冲击的材料。 5.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019），可防蓝光。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
37 | 1.553加强版经典周边离焦防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用周边离焦设计。2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数。 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化。 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）。 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00 柱镜0.00~-4.00联合光度-8.00 | 片
38 | 1.600MR-8加强版周边离焦防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用周边离焦设计。2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数。 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化。 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）。 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜0.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-10.00 | 片
39 | 1.665MR-7加强版周边离焦防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用周边离焦设计。2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数。 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化。 4.符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）。 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜0.00~-12.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-12.00 | 片
40 | 1.553加强版经典周边离焦 | 定制 | 一、性能要求：1.采用周边离焦设计。2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数。 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化。 4.全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强。 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-8.00 | 片
41 | 1.600MR-8加强版超薄周边离焦 | 定制 | 一、性能要求：1.采用周边离焦设计。2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数。 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化。 4.全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强。 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜0.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-10.00 | 片
42 | 1.665MR-7加强版特薄周边离焦 | 定制 | 一、性能要求：1.采用周边离焦设计。2.镜片在保证远用清晰度的同时，在周边形成近视离焦，个性定制不同的离焦度数。 3.镜片设计基于中国儿童脸型大数据进行优化。 4.全新的高透低返膜层，透光强、反射低、防护强。 5.离焦度数：+2.00D +2.50D +3.00D。 二、光度范围：球镜0.00~-12.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-12.00 | 片
▲43 | 1.566多点离焦镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.通过在镜片中的高精度点状光学成像单元，在视网膜前方生成会聚的能量波点信号。2.增效环的波点密度更高，约12个完整波点信号，提供更密集、能量更大的波点控制信号。3.9mm清晰中心视野区，保证近视区分矫正。4.PC材质，重量更轻、安全系数更高。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00；柱镜0.00~-2.00，联合光度-6.00 | 片
▲44 | 1.566多点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.通过在镜片中的高精度点状光学成像单元，在视网膜前方生成会聚的能量波点信号。2.增效环的波点密度更高，约12个完整波点信号，提供更密集、能量更大的波点控制信号。3.9mm清晰中心视野区，保证近视区分矫正。4.PC材质，重量更轻、安全系数更高。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-8.00 | 片
▲45 | 1.591多点离焦镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.通过在镜片中的高精度点状光学成像单元，在视网膜前方生成会聚的能量波点信号。2.增效环的波点密度更高，约12个完整波点信号，提供更密集、能量更大的波点控制信号。3.9mm清晰中心视野区，保证近视区分矫正。4.PC材质，重量更轻、安全系数更高。5.双面复合减反射镀膜，镜片膜层可达98%以上透过率。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00；柱镜0.00~-2.00，联合光度-6.00 | 片
▲46 | 1.591多点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.通过在镜片中的高精度点状光学成像单元，在视网膜前方生成会聚的能量波点信号。2.增效环的波点密度更高，约12个完整波点信号，提供更密集、能量更大的波点控制信号。3.9mm清晰中心视野区，保证近视区分矫正。4.PC材质，重量更轻、安全系数更高。5.双面复合减反射镀膜，镜片膜层可达98%以上透过率。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-8.00 | 片
▲47 | 1.591多点光学微透镜 | 定制 | 性能要求：1.根据虹膜放射状纹理，周边分布连续星透镜放射状阵列。 2.512个不同直径的透镜点，在视网膜中心及周边形成竞争性视觉信号。3.三圈瞳孔环范围正焦与近视离焦交互设计，最小光区直径9mm。4.前表面使用非球面融合微透镜工艺。5.镜片采用PC材质，安全、耐冲击的材料。 | 片
▲48 | 1.591多点光学微透镜双擎版 | 定制 | 性能要求：1.根据虹膜放射状纹理，周边分布连续星透镜放射状阵列。 2.512个不同直径的透镜点，在视网膜中心及周边形成竞争性视觉信号。3.三圈瞳孔环范围正焦与近视离焦交互设计，最小光区直径9mm。4.前表面使用非球面融合微透镜工艺，背面自由曲面增效非球面。5.镜片采用PC材质，安全、耐冲击的材料。 | 片
▲49 | 1.59环状多点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.A.M.L.TM技术，专为儿童高效近视管理研发的技术。2.6环科学分布锁定黄金防控区。3.片采用PC材质，安全、耐冲击的材料，抗冲击力强、折射率高、比重轻、舒适美观。 二、光度范围：球镜0.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-10.00 | 片
▲50 | 1.591连续点阵离焦镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正。 2.576个点透镜排布成视力伞点阵，产生连续的近视性离焦带。3.8层完整的点透镜圈层预留交错信号。4.镜片采用PC材质，安全、耐冲击的材料。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
▲51 | 1.591青少年连续点阵离焦 | 定制 | 一、性能要求：1.通过镜片的光学中心进行远用度数的清晰矫正。 2.连续点阵技术，480个连续加光微透镜成米字型分布，从而在视网膜前形成环状离焦信号，同时在交接地带产生离散的柱镜加光，形成动态高阶像差，延缓眼轴增长。 3.镜片采用PC材质，安全、耐冲击的材料，抗冲击力强、折射率高、比重轻、舒适美观。 4.搭载高透低返膜层，视觉效果接近裸眼，更好地保护眼睛健康发育。 二、光度范围：球镜0.00~-10.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-10.00 | 片
▲52 | 1.55点扩散镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用点扩散近视控制技术的近视管理镜片。 2.创新对比理论，通过降低对比度影响感光细胞，进行的独特的微点设计。 3.膜层功能：减反射、防水防污、耐刮划。 4.适合人群：6岁以上，无弱视等。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00；柱镜0.00~-2.00联合光度-8.00 | 片
▲53 | 1.60点扩散镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用点扩散近视控制技术的近视管理镜片。 2.创新对比理论，通过降低对比度影响感光细胞，进行的独特的微点设计。 3.膜层功能：减反射、防水防污、耐刮划。 4.适合人群：6岁以上，无弱视等。 二、光度范围：球镜-0.00～-10.00/-0.00～-4.00联合光度-10.00 | 片
▲54 | 1.566 仿生复眼技术多焦点镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升30% 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+2.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-4.00 | 片
▲55 | 1.598 B仿生复眼技术多焦点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升30% 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+2.00~-10.00 ，柱镜-0.00~-4.00 | 片
▲56 | 1.666 PLUS仿生复眼技术多焦点镜片 |  | 一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升30% 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+3.00~-12.00 ，柱镜-0.00~-6.00 | 片
57 | 1.566 M环带微结构离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升30% 2.P.D.C复合膜层更加高清、耐磨、防眩光 3.多层离焦量选择，舒适匹配。 二、光度范围：球镜+2.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-4.00 | 片
58 | 1.598 M环带微结构离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升30% 2.P.D.C复合膜层更加高清、耐磨、防眩光 3.多层离焦量选择，舒适匹配。 二、光度范围：球镜+2.00~-10.00 ，柱镜-0.00~-4.00 | 片
▲59 | 1.56多点离焦&雾视镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.基于视网膜对比度理论，采用对比度优化技术，通过镜片表面独特的微点设计使光线轻微散射，有效降低视觉对比度。2.在对比度优化的基础上叠加多点分段式递增离焦设计。3.采用点扩散技术，形成雾面柔焦。4.树脂材质，搭载抗冲击膜层设计，耐冲击性更强。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00 ，柱镜-0.00~-4.00 | 片
▲60 | 1.60多点离焦&雾视镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.基于视网膜对比度理论，采用对比度优化技术，通过镜片表面独特的微点设计使光线轻微散射，有效降低视觉对比度。2.在对比度优化的基础上叠加多点分段式递增离焦设计。3.采用点扩散技术，形成雾面柔焦。4.树脂材质，搭载抗冲击膜层设计，耐冲击性更强。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
61 | 1.60MR-8多点离焦&雾视镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.基于视网膜对比度理论，采用对比度优化技术，通过镜片表面独特的微点设计使光线轻微散射，有效降低视觉对比度。2.在对比度优化的基础上叠加多点分段式递增离焦设计。3.采用点扩散技术，形成雾面柔焦。4.树脂材质，搭载抗冲击膜层设计，耐冲击性更强。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
62 | 1.67多点离焦&雾视镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.基于视网膜对比度理论，采用对比度优化技术，通过镜片表面独特的微点设计使光线轻微散射，有效降低视觉对比度。2.在对比度优化的基础上叠加多点分段式递增离焦设计。3.采用点扩散技术，形成雾面柔焦。4.树脂材质，搭载抗冲击膜层设计，耐冲击性更强。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
63 | 1.56低对比度镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.基于视网膜对比度理论，采用对比度优化技术，通过镜片表面独特的微点设计使光线轻微散射，有效降低视觉对比度。2.优化镜片点阵排列。3.树脂材质，搭载抗冲击膜层设计，耐冲击性更强。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
64 | 1.60低对比度镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.基于视网膜对比度理论，采用对比度优化技术，通过镜片表面独特的微点设计使光线轻微散射，有效降低视觉对比度。2.优化镜片点阵排列。3.树脂材质，搭载抗冲击膜层设计，耐冲击性更强。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
65 | 1.60MR-8低对比度镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.基于视网膜对比度理论，采用对比度优化技术，通过镜片表面独特的微点设计使光线轻微散射，有效降低视觉对比度。2.优化镜片点阵排列。3.树脂材质，搭载抗冲击膜层设计，耐冲击性更强。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
66 | 1.67低对比度镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.基于视网膜对比度理论，采用对比度优化技术，通过镜片表面独特的微点设计使光线轻微散射，有效降低视觉对比度。2.优化镜片点阵排列。3.树脂材质，搭载抗冲击膜层设计，耐冲击性更强。 二、光度范围：球镜-3.00~-10.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
67 | 1.56多点微透镜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面微透镜技术，光线在视网膜前形成“减缓”信号。2.平衡优视觉和近视管理功能设计，无论角度多变，清晰及管理效果不变。 二、光度范围：球镜0.00~-6.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
68 | 1.60多点微透镜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面微透镜技术，光线在视网膜前形成“减缓”信号。2.平衡优视觉和近视管理功能设计，无论角度多变，清晰及管理效果不变。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
69 | 1.60MR-8多点微透镜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面微透镜技术，光线在视网膜前形成“减缓”信号。2.平衡优视觉和近视管理功能设计，无论角度多变，清晰及管理效果不变。 二、光度范围：球镜0.00~-8.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
70 | 1.67多点微透镜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.非球面微透镜技术，光线在视网膜前形成“减缓”信号。2.平衡优视觉和近视管理功能设计，无论角度多变，清晰及管理效果不变。 二、光度范围：球镜0.00~-10.00 ，柱镜-0.00~-2.00 | 片
71 | 1.553数码普及型镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.保护眼睛少受蓝光危害，过滤由各种电子屏发出的大量有害蓝光，减少高能蓝光引起的刺目感。 2.使用视觉聚焦优化技术，缓解长时间面对数码产品造成的视觉疲劳。 3.膜层特性：超硬耐磨、易清洁、清晰度好，防蓝光，符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）的应用技术要求。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00 | 片
72 | 1.600数码普及型镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.保护眼睛少受蓝光危害，过滤由各种电子屏发出的大量有害蓝光，减少高能蓝光引起的刺目感。 2.使用视觉聚焦优化技术，缓解长时间面对数码产品造成的视觉疲劳。 3.膜层特性：超硬耐磨、易清洁、清晰度好，防蓝光，符合国家新防蓝光标准（GB/T38120-2019）的应用技术要求。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00 | 片
73 | 1.553舒适力数码型舒缓视疲劳 | 定制 | 一、性能要求：1.镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2.洁净镀膜防水、防污、防油。3.拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计,宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应。 4.ADD光度范围：+0.50～+1.00D。 二、光度范围：球镜+9.50~-11.50；柱镜0.00~-6.00联合光度-11.50 | 片
74 | 1.600MR-8舒适力数码型舒缓视疲劳 | 定制 | 一、性能要求：1.镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2.洁净镀膜防水、防污、防油。3.拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计,宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应。 4.ADD光度范围：+0.50～+1.00D。 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00联合光度-12.00 | 片
75 | 1.665MR-7舒适力数码型舒缓视疲劳 | 定制 | 一、性能要求：1.镜片镀有高性能的减反射膜层,使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。2.洁净镀膜防水、防污、防油。3.拥有平衡的调节系统，特别为易视疲劳者设计制造，柔和的下加光设计,宽阔的视野区域，佩戴者更容易适应。 4.ADD光度范围：+0.50～+1.00D。 二、光度范围：球镜+12.00~-14.00；柱镜0.00~-6.00联合光度-14.00 | 片
76 | 1.553经典渐进莱宝膜 | 定制 | 一、性能要求：1.为佩戴老花的人群设计的一款镜片，解决看远看近的需求，远中近各距离范围视物均保持清晰。 2.近用视物清晰度比常规镜片提升了35%，远用视物范围扩大了61%。 3.ADD：+1.00/+1.50/+2.00D。 二、光度范围：球镜+6.00~-9.00；柱镜0.00~-4.00联合光度-9.00 | 片
77 | 1.600MR-8超薄渐进莱宝膜 | 定制 | 一、性能要求：1.为佩戴老花的人群设计的一款镜片，解决看远看近的需求，远中近各距离范围视物均保持清晰。 2.近用视物清晰度比常规镜片提升了35%，远用视物范围扩大了61%。 3.ADD：+1.00/+1.50/+2.00D。 二、光度范围：球镜+8.00~-12.00柱镜0.00~-6.00联合光度-12.00 | 片
78 | 1.553单色染色片 | 定制 | 一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激。 2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00联合光度-11.00 | 片
79 | 1.553双色染色片 | 定制 | 一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激。2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00联合光度-11.00 | 片
80 | 1.600MR-8单色染色片 | 定制 | 一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激。2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+10.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00联合光度-20.00 | 片
81 | 1.600MR-8双色染色片 | 定制 | 一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激。2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+10.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00联合光度-20.00 | 片
82 | 1.665MR-7单色染色片 | 定制 | 一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激。2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+13.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00联合光度-20.00 | 片
83 | 1.665MR-7双色染色片 | 定制 | 一、性能要求：1.减少强光和阳光的刺激。2.滤减紫外线，保护眼睛，改善视觉对比度和清晰度，降低光线的强度。 二、光度范围：球镜+13.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00联合光度-20.00 | 片
84 | 1.56远视美薄镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.采用极致美薄技术，减少镜片厚度、减轻眼镜重量。2.阿贝数高，色散控制好，成像清晰。 二、光度范围：球镜+2.00~+10.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
85 | 1.56远视美薄镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用极致美薄技术，减少镜片厚度、减轻眼镜重量。2.阿贝数高，色散控制好，成像清晰。 二、光度范围：球镜+2.00~+18.00；柱镜0.00~-6.00 | 片
86 | 1.67远视美薄镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用极致美薄技术，减少镜片厚度、减轻眼镜重量。2.阿贝数高，色散控制好，成像清晰。 二、光度范围：球镜+2.00~+20.00；柱镜0.00~-6.00 | 片
87 | 1.56远视美薄防蓝光镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.采用极致美薄技术，减少镜片厚度、减轻眼镜重量。2.阿贝数高，色散控制好，成像清晰。3.镜片可以过滤有害蓝光，保留有益光。 二、光度范围：球镜+2.00~+10.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
88 | 1.56远视美薄防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用极致美薄技术，减少镜片厚度、减轻眼镜重量。2.阿贝数高，色散控制好，成像清晰。3.镜片可以过滤有害蓝光，保留有益光。 二、光度范围：球镜+2.00~+18.00；柱镜0.00~-6.00 | 片
89 | 1.67远视美薄防蓝光镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.采用极致美薄技术，减少镜片厚度、减轻眼镜重量。2.阿贝数高，色散控制好，成像清晰。3.镜片可以过滤有害蓝光，保留有益光。 二、光度范围：球镜+2.00~+12.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
90 | 1.67远视美薄防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用极致美薄技术，减少镜片厚度、减轻眼镜重量。2.阿贝数高，色散控制好，成像清晰。3.镜片可以过滤有害蓝光，保留有益光。 二、光度范围：球镜+2.00~+20.00；柱镜0.00~-6.00 | 片
91 | 1.60弱视矫正镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。2.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜-0.50~-2.00 | 片
92 | 1.67弱视矫正镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。2.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00；柱镜0.00~-2.00 | 片
93 | 1.74弱视矫正镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。2.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 二、光度范围：球镜-3.00~-15.00；柱镜0.00~-2.00联合光度-12.00 | 片
94 | 1.74弱视矫正镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。2.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 二、光度范围：球镜+16.00~-25.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-20.00 | 片
95 | 1.56不等像矫正树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.优像设计，根据屈光度设定镜片中心厚度或前后表面的弯曲度，进行融像，优化双眼视觉。2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果。3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高。4.适合人群：屈光不正、高度近视、远视、散光人群。 二、光度范围：球镜+10.00~-10.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-10.00（-6.00） | 片
96 | 1.60不等像矫正树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.优像设计，根据屈光度设定镜片中心厚度或前后表面的弯曲度，进行融像，优化双眼视觉。2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果。3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高。4.适合人群：屈光不正、高度近视、远视、散光人群。 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-16.00 | 片
97 | 1.67不等像矫正树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.优像设计，根据屈光度设定镜片中心厚度或前后表面的弯曲度，进行融像，优化双眼视觉。2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果。3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高。4.适合人群：屈光不正、高度近视、远视、散光人群。 二、光度范围：球镜+9.00~-13.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-17.00 | 片
98 | 1.56棱镜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。2.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 二、光度范围：球镜+10.00~-11.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-11.00 | 片
99 | 1.60棱镜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。2.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 二、光度范围：球镜+9.00~-12.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-12.00 | 片
100 | 1.67棱镜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。2.非球面设计，镜片清晰，视野宽阔。 二、光度范围：球镜+9.00~-13.00；柱镜0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
101 | 1.59PRO多点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.有助于减缓近视发展，减缓眼轴增长的速度。 2.采用多区正向光学离焦（D.I.M.S）技术，396个微透镜小点分布在镜片上，利用近视离焦原理，减缓儿童近视的加深。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，安全系数高，膜层透光性好、清晰度透亮、易护理。 二、光度范围：球镜：0.00~-13.00；柱镜：0.00~-4.00,联合光度：-13.00 | 片
102 | 1.59PRO多点离焦变色镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.有助于减缓近视发展，减缓眼轴增长的速度。 2.采用多区正向光学离焦（D.I.M.S）技术，396个微透镜小点分布在镜片上，利用近视离焦原理，减缓儿童近视的加深。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，安全系数高，膜层透光性好、清晰度透亮、易护理。 4.快速适应阳光强度，在户外可以迅速变色，回到室内迅速恢复透明，全天候守护孩子眼睛健康。 二、光度范围：球镜：0.00~-10.00；柱镜：0.00~-4.00,联合光度：-10.00 | 片
103 | 1.59医疗版多点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.有助于减缓近视发展，减缓眼轴增长的速度。 2.采用多区正向光学离焦（D.I.M.S）技术，396个微透镜小点分布在镜片上，利用近视离焦原理，减缓儿童近视的加深。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，安全系数高，黄金色膜层，相比普通版的绿膜更耐磨，能减少镜片划伤，保持视觉清晰。 二、光度范围：球镜：0.00~-13.00；柱镜：0.00~-4.00,联合光度：-13.00 | 片
104 | 1.59双效多点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用复合多点近视离焦技术，在视网膜前形成“点状正向光学离焦区”。2.精密凹点对比度调控，形成特殊的雾度区，有效管理局部过高的对比度。 二、光度范围：球镜：0.00~-10.00；柱镜：0.00~-4.00 | 片
105 | 1.50成人渐进 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。3.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.00~-8.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-8.00 | 片
106 | 1.55成人渐进 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。3.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.00~-10.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
107 | 1.60成人渐进 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。3.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.50~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
108 | 1.67成人渐进 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。3.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+8.00~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
109 | 1.50成人渐进加膜 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。 3.镜片膜层高清晰低反射、超高硬度，极耐划伤；防水防油污性能强；防尘防静电；高透光。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.00~-8.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-8.00 | 片
110 | 1.55成人渐进加膜 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。 3.镜片膜层高清晰低反射、超高硬度，极耐划伤；防水防油污性能强；防尘防静电；高透光。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.00~-10.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
111 | 1.60成人渐进加膜 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。 3.镜片膜层高清晰低反射、超高硬度，极耐划伤；防水防油污性能强；防尘防静电；高透光。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.50~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
112 | 1.67成人渐进加膜 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。 3.镜片膜层高清晰低反射、超高硬度，极耐划伤；防水防油污性能强；防尘防静电；高透光。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+8.00~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
113 | 1.55成人渐进防蓝光膜 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。 3.镜片膜层可以过滤有害蓝光。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.00~-10.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
114 | 1.60成人渐进防蓝光膜 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。 3.镜片膜层可以过滤有害蓝光。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.50~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
115 | 1.67成人渐进防蓝光膜 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.有宽广的视野，能提升视觉敏感度，无论是日常活动还是运动驾驶，都能享受稳定清晰的视觉。3.镜片膜层可以过滤有害蓝光。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+8.00~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
116 | 1.50成人内渐进镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.根据用眼习惯，优化中近视野范围；根据人眼生理特点，优化镜片周边光度分布，提升镜片清晰度；镜片变形小，成像更真实。 3.镜片膜层高清晰低反射、超高硬度，极耐划伤；防水防油污性能强。 二、光度范围：球镜：+6.00~-8.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-8.00 | 片
117 | 1.55成人内渐进镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.根据用眼习惯，优化中近视野范围；根据人眼生理特点，优化镜片周边光度分布，提升镜片清晰度；镜片变形小，成像更真实。 3.镜片膜层高清晰低反射、超高硬度，极耐划伤；防水防油污性能强；防尘防静电；高透光。 二、光度范围：球镜：+6.00~-10.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
118 | 1.60成人内渐进镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.根据用眼习惯，优化中近视野范围；根据人眼生理特点，优化镜片周边光度分布，提升镜片清晰度；镜片变形小，成像更真实。 3.镜片膜层高清晰低反射、超高硬度，极耐划伤；防水防油污性能强。 二、光度范围：球镜：+6.50~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
119 | 167成人内渐进镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.满足看远看近的需求，远近切换清晰自然。 2.根据用眼习惯，优化中近视野范围；根据人眼生理特点，优化镜片周边光度分布，提升镜片清晰度；镜片变形小，成像更真实。 3.镜片膜层高清晰低反射、超高硬度，极耐划伤；防水防油污性能强；防尘防静电；高透光。 二、光度范围：球镜：+8.00~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
120 | 1.50高级成人内渐进镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.在移动中也能持续提供清晰、稳定视觉的内渐进镜片。2.远近切换，快速响应，精准定位。3.多种光线环境下，体验高清视觉，暗光源下视觉对比度提升。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.00~-8.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-8.00 | 片
121 | 1.55高级成人内渐进镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.在移动中也能持续提供清晰、稳定视觉的内渐进镜片。2.远近切换，快速响应，精准定位。3.多种光线环境下，体验高清视觉，暗光源下视觉对比度提升。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.00~-10.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
122 | 1.60高级成人内渐进镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.在移动中也能持续提供清晰、稳定视觉的内渐进镜片。2.远近切换，快速响应，精准定位。3.多种光线环境下，体验高清视觉，暗光源下视觉对比度提升。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+6.50~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
123 | 1.67高级成人内渐进镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.在移动中也能持续提供清晰、稳定视觉的内渐进镜片。2.远近切换，快速响应，精准定位。3.多种光线环境下，体验高清视觉，暗光源下视觉对比度提升。4.ADD：+0.75D-+3.50D。 二、光度范围：球镜：+8.00~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
124 | 1.50自由环面非球面树脂镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜：+4.00~~-6.00 、柱镜：0~-2.00 | 片
125 | 1.50自由环面非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜：+7.50~~-12.00 、柱镜：0~-6.00 | 片
126 | 1.55自由环面非球面树脂镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜：+4.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00 | 片
127 | 1.55自由环面非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜：+8.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00 | 片
128 | 1.55自由环面非球面防蓝光镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3.智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜：+4.00~~-8.00 、柱镜：0~-2.00 | 片
129 | 1.55自由环面非球面防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3.智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜：+8.00~~-15.00 、柱镜：0~-6.00 | 片
130 | 1.60自由环面非球面树脂镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜：+4.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00 | 片
131 | 1.60自由环面非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜：+8.00~~-18.00 、柱镜：0~-6.00 | 片
132 | 1.60自由环面非球面防蓝光镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3.智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜：+4.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00 | 片
133 | 1.60自由环面非球面防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3.智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜：+8.00~~-18.00 、柱镜：0~-6.00 | 片
134 | 1.67自由环面非球面树脂镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00 | 片
135 | 1.67自由环面非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜：+10.00~~-18.00 、柱镜：0~-6.00 | 片
136 | 1.67自由环面非球面防蓝光镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3.智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜：+6.00~~-10.00 、柱镜：0~-2.00 | 片
137 | 1.67自由环面非球面防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.单光非球面镜片。2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。3.智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜：+10.00~~-18.00 、柱镜：0~-6.00 | 片
138 | 1.50数码镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用内表面设计，提供不同放松调节度数，满足不同距离看手机需求，减轻近距离用眼负担，缓解视疲劳。2.效过滤短波光线，抑制手机屏幕眩光、闪烁，减少视觉对焦负担，增强色彩对比度，还原清晰图像，提升视觉清晰度。3.镜片膜层有元气粉、琥珀棕、流金黄和水晶透四种高颜值色彩，经染色工艺打磨，兼具护眼功能与时尚美感。二、光度范围：球镜：+6.00~-8.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-8.00 | 片
139 | 1.55数码镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用内表面设计，提供不同放松调节度数，满足不同距离看手机需求，减轻近距离用眼负担，缓解视疲劳。2.效过滤短波光线，抑制手机屏幕眩光、闪烁，减少视觉对焦负担，增强色彩对比度，还原清晰图像，提升视觉清晰度。3.镜片膜层有元气粉、琥珀棕、流金黄和水晶透四种高颜值色彩，经染色工艺打磨，兼具护眼功能与时尚美感。二、光度范围：球镜：+6.00~-10.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
140 | 1.60数码镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用内表面设计，提供不同放松调节度数，满足不同距离看手机需求，减轻近距离用眼负担，缓解视疲劳。2.效过滤短波光线，抑制手机屏幕眩光、闪烁，减少视觉对焦负担，增强色彩对比度，还原清晰图像，提升视觉清晰度3.镜片膜层有元气粉、琥珀棕、流金黄和水晶透四种高颜值色彩，经染色工艺打磨，兼具护眼功能与时尚美感。二、光度范围：球镜：+6.50~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
141 | 1.67数码镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用内表面设计，提供不同放松调节度数，满足不同距离看手机需求，减轻近距离用眼负担，缓解视疲劳。2.效过滤短波光线，抑制手机屏幕眩光、闪烁，减少视觉对焦负担，增强色彩对比度，还原清晰图像，提升视觉清晰度。3.镜片膜层有元气粉、琥珀棕、流金黄和水晶透四种高颜值色彩，经染色工艺打磨，兼具护眼功能与时尚美感。二、光度范围：球镜：+8.00~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
142 | 1.55数码数码防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用内表面设计，提供不同放松调节度数，满足不同距离看手机需求，减轻近距离用眼负担，缓解视疲劳。2.效过滤短波光线，抑制手机屏幕眩光、闪烁，减少视觉对焦负担，增强色彩对比度，还原清晰图像，提升视觉清晰度。3.镜片膜层有元气粉、琥珀棕、流金黄和水晶透四种高颜值色彩，经染色工艺打磨，兼具护眼功能与时尚美感。二、光度范围：球镜：+6.00~-10.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
143 | 1.60数码数码防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用内表面设计，提供不同放松调节度数，满足不同距离看手机需求，减轻近距离用眼负担，缓解视疲劳。2.效过滤短波光线，抑制手机屏幕眩光、闪烁，减少视觉对焦负担，增强色彩对比度，还原清晰图像，提升视觉清晰度3.镜片膜层有元气粉、琥珀棕、流金黄和水晶透四种高颜值色彩，经染色工艺打磨，兼具护眼功能与时尚美感。二、光度范围：球镜：+6.50~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-13.00 | 片
144 | 1.67数码数码防蓝光镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.采用内表面设计，提供不同放松调节度数，满足不同距离看手机需求，减轻近距离用眼负担，缓解视疲劳。2.效过滤短波光线，抑制手机屏幕眩光、闪烁，减少视觉对焦负担，增强色彩对比度，还原清晰图像，提升视觉清晰度。3.镜片膜层有元气粉、琥珀棕、流金黄和水晶透四种高颜值色彩，经染色工艺打磨，兼具护眼功能与时尚美感。二、光度范围：球镜：+8.00~-13.00；柱镜：0.00~-6.00,联合光度-10.00 | 片
145 | 1.59青少年近视管理镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.镜片采用融合设计，结合减少周边远视离焦的周边区近视离焦信号和同心环带微柱镜的动态光信号。2.镜片轻薄美观，双重防UV设计，采用1.59PC材料抗冲击性好，耐磨性强。3.验配方便，使佩戴更轻松适应。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。二、光度范围：球镜0～-900，柱镜0～-400。 | 片
146 | 1.59青少年近视多点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.M.O.V.E设计，提供持续有效的三维视觉刺激，从而缓解近视进展。2.安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。二、光度范围：0.00～-9.00，柱镜：0.00～-6.00，联合光度：-9.00。 | 片
147 | 1.59青少年近视多点离焦加膜镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.M.O.V.E设计，提供持续有效的三维视觉刺激，从而缓解近视进展。2.安全防护：抗冲击，提供高达400nm紫外线双重防护。3.镜片膜层硬度高、耐磨，持久耐用。二、光度范围：0.00～-9.00，柱镜：0.00～-6.00，联合光度：-9.00。 | 片
148 | 1.50青少年离焦近视防控镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。二：光度范围：球镜：0.00~-6.00，柱镜：0~-4.00 | 片
149 | 1.59青少年离焦近视防控镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。二：光度范围：球镜：0.00~-6.00，柱镜：0~-2.00 | 片
150 | 1.59青少年离焦近视防控镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。二：光度范围：球镜：0.00~-9.00，柱镜：0~-6.00联合光度-9.00 | 片
151 | 1.59青少年多点离焦镜片 | 定制 | 性能要求：1.采用H.A.L.T.技术，隐形分布在11圈星环上的1021个微透镜，可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，从而形成锐利清晰视野 3.采用超轻宇宙片材质，安全抗冲击。二：光度范围：球镜：0.00~-10.00，柱镜：0~-4.00，联合光度-10.00 | 片
152 | 1.59学生近视管理镜片 | 定制 | 性能要求：1.采用H.A.L.T.MAX技术，隐形分布在12圈星环上的1190个微透镜，可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，从而形成锐利清晰视野 3.采用超轻宇宙片材质，安全抗冲击。二：光度范围：球镜：0.00~-10.00，柱镜：0~-4.00，联合光度-10.00 | 片
153 | 1.50高清球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求:1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.5折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：+10.00～-14.00柱镜：0～-6.00，联合光度-14.00 | 片
154 | 1.50高清非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.56折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：+6.50～-18.50柱镜：0～-6.00 | 片
155 | 1.56高清非球面树脂镜片 | 现片 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.56折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：+4.00～-8.00柱镜：0～-2.00 | 片
156 | 1.56高清非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.56折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：+6.00～-14.00柱镜：0～-6.00，联合光度-14.00 | 片
157 | 1.60高清非球面PC镜片 | 现片 | 一、性能要求:1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.6折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：0.00～-8.00柱镜：0～-2.00，联合光度-8.00 | 片
158 | 1.60高清非球面树脂镜片 | 现片 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.6折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：+4.00～-10.00柱镜：0～-2.00联合光度10.00 | 片
159 | 1.60高清非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.6折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：+9.00～-15.00柱镜：0～-6.00联合光度15.00 | 片
160 | 1.67高清非球面树脂镜片 | 现片 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：0.00～-12.00柱镜：0～-2.00，-10.25以上无散光 | 片
161 | 1.67高清非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：+8.00～-18.00柱镜：0～-6.00，联合光度18.00 | 片
162 | 1.74高清非球面树脂镜片 | 现片 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：-3.00～-12.00柱镜：0～-2.00，-10.25以上无散光 | 片
163 | 1.74高清非球面树脂镜片 | 定制 | 一、性能要求:1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。二、光度范围球镜：+10.00～-18.00柱镜：0～-4.00，联合光度18.00 | 片
164 | 1.552双面点对应超薄镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。二、光度范围球镜：+3.00～-6.00 | 片
165 | 1.552双面点对应超薄镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。二、光度范围球镜：+5.00～-8.00柱镜：0～-4.00，联合光度-8.00 | 片
166 | 1.591双面点对应宇宙片镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。二、光度范围球镜：+4.00～-6.00 | 片
167 | 1.591双面点对应宇宙片镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。二、光度范围球镜：+6.00～-10.00柱镜：0～-4.00，联合光度-10.00 | 片
168 | 1.597双面点对应特薄镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。二、光度范围球镜：+4.00～-6.00 | 片
169 | 1.597双面点对应特薄镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。二、光度范围球镜：+6.00～-10.00柱镜：0～-4.00，联合光度-10.00 | 片
170 | 1.665双面点对应镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。二、光度范围球镜：+8.00～-12.00柱镜：0～-4.00，联合光度-12.00 | 片
171 | 1.552双面点对应超薄加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。4.镜片膜层双面防紫外线、易清洁。二、光度范围球镜：+3.00～-6.00 | 片
172 | 1.552双面点对应超薄加膜镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。4.镜片膜层双面防紫外线、易清洁。二、光度范围球镜：+5.00～-8.00柱镜：0～-4.00，联合光度8.00 | 片
173 | 1.591双面点对应宇宙片加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。4.镜片膜层双面防紫外线、易清洁。二、光度范围球镜：+4.00～-6.00 | 片
174 | 1.591双面点对应宇宙片加膜镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。4.镜片膜层双面防紫外线、易清洁。二、光度范围球镜：+6.00～-10.00柱镜：0～-4.00，联合光度-10.00 | 片
175 | 1.597双面点对应特薄加膜镜片 | 现片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。4.镜片膜层双面防紫外线、易清洁。二、光度范围球镜：+4.00～-6.00 | 片
176 | 1.597双面点对应特薄加膜镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。4.镜片膜层双面防紫外线、易清洁。二、光度范围球镜：+6.00～-10.00柱镜：0～-4.00，联合光度-10.00 | 片
177 | 1.665双面点对应加膜镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。4.镜片膜层双面防紫外线、易清洁。二、光度范围球镜：+8.00～-12.00柱镜：0～-4.00，联合光度-12.00 | 片
178 | 1.552双面点对应超薄防蓝光镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。 4.蓝光过滤技术，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/38120-2019中的光安全标准。二、光度范围球镜：+5.00～-8.00柱镜：0～-4.00，联合光度8.00 | 片
179 | 1.591双面点对应宇宙片防蓝光镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。 4.蓝光过滤技术，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/38120-2019中的光安全标准。二、光度范围球镜：+6.00～-10.00柱镜：0～-4.00，联合光度-10.00 | 片
180 | 1.601双面点对应特薄防蓝光镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。 4.蓝光过滤技术，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/38120-2019中的光安全标准。二、光度范围球镜：+5.00～-8.00柱镜：0～-4.00，联合光度8.00 | 片
181 | 1.665双面点对应防蓝光镜片 | 定制片 | 一、性能要求：1.全视高清技术，轻松视觉，运动无压力 2.双面点对应加工技术，参考多只种数据进行镜片设计和像差优化 3.暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度。 4.蓝光过滤技术，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/38120-2019中的光安全标准。二、光度范围球镜：+8.00～-12.00柱镜：0～-4.00，联合光度-12.00 | 片
182 | 1.591学生多点离焦镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.MPPB光感平衡技术。1500个大小灵犀离焦，大小微透镜组以散射环状对称排列于黄斑中央凹10-20度视场角，每环含1大2小透镜组，数量由内向外呈对称散射性递增，提供持续动态离焦信号干扰，贴合人眼视觉感知，提升舒适度与控制效果。2.纳米光刻工艺，数万个光刻粒子，将微透镜边缘散光带分切为等距等深微米区块，通过内部散射减少杂散光干扰，抑制视网膜高对比信号及眼轴增长，延缓近视加深。3. 7.86mm清晰中心视野区，保证近视区矫正且防控效果更优。4.PC材质，重量更轻、安全系数更高。5.双面复合减反射镀膜，镜片膜层可达98%以上透过率。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00 | 片
183 | 1.591相位调制标准版镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.镜片基于H.O.P.E.的高频相位调控阵列技术。2.干预区光学元件填充率100%，近视延缓光学信号全面覆盖。3.光学元件形态为OBLIQUE TREFOIL光学元件分布均匀无空隙，优化全视野动态用眼舒适度，视觉质量更佳。3.PC材质，重量更轻、安全系数更高。 二、光度范围：球镜-1.00～-12.00，柱镜0～-4.00，联合光度-12.00 | 片
184 | 1.591相位调制标准PRO镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.镜片基于H.O.P.E.的高频相位调控阵列技术。2.干预区光学元件填充率100%，近视延缓光学信号全面覆盖。3.光学元件形态为OBLIQUE TREFOIL光学元件分布均匀无空隙，优化全视野动态用眼舒适度，视觉质量更佳。3.PC材质，重量更轻、安全系数更高，镜片更加耐磨，额外增加减反射膜层。 二、光度范围：球镜-1.00～-12.00，柱镜0～-4.00，联合光度-12.00 | 片
185 | 1.591相位调制镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.镜片基于H.O.P.E.的高频相位调控阵列技术。2.干预区光学元件填充率100%，近视延缓光学信号全面覆盖。3.微结构密度比基础款的更高，离焦信号连续性与强度更强。3.PC材质，重量更轻、安全系数更高。 二、光度范围：球镜-1.00～-12.00，柱镜0～-4.00，联合光度-12.00 | 片
186 | 1.591相位调制PRO镜片 | 定制 | 一、性能要求：1.镜片基于H.O.P.E.的高频相位调控阵列技术。2.干预区光学元件填充率100%，近视延缓光学信号全面覆盖。3.微结构密度比基础款的更高，离焦信号连续性与强度更强。3.PC材质，重量更轻、安全系数更高，镜片更加耐磨，额外增加减反射膜层。 二、光度范围：球镜-1.00～-12.00，柱镜0～-4.00，联合光度-12.00 | 片
187 | 儿童镜架 | 库存 | 性能要求：1.TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019 2.镜架总长度96-120mm，单个镜框长度42-50mm，镜框高度28-40mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度96-116mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：6岁以上青少年。 | 副
188 | 淘气儿童专用安全设计型镜架 | 库存 | 性能要求：1.新时代纳米耐脏硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019。2.镜架总长度96-116mm，单个镜框长度38-50mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度88-116mm，前倾角6-10°。3.适合人群：4岁以上儿童及青少年。 | 副
189 | 中童专用镜架 | 库存 | 性能要求：1.硅胶材质、软胶鼻托，怀抱式镜腿弧度，国家标准：GB/T 14214-2019。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：8岁以上学生。 | 副
190 | 青少年塑钢镜架 | 库存 | 性能要求：1.塑钢材质。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：8岁以上学生。 | 副
191 | 青少年TR镜架 | 库存 | 性能要求：1.TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019 2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：8岁以上学生。 | 副
192 | 青少年纯钛镜架 | 库存 | 性能要求：1.纯钛青少年镜架，国家标准：GB/T 14214-2019。2.镜架总长度104-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：8岁以上学生。 | 副
193 | 中高光度复古时尚镜架 | 库存 | 性能要求：1.β钛材质/TR材质、国家标准：GB/T 14214-2019。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上青少年/成人。 | 副
194 | 青少年专用镜架 | 库存 | 性能要求：1.铜合金材质/TR/板材材质、国家标准：GB/T 14214-2019。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：12岁以上。 | 副
195 | 商务型镜架（合金混合架） | 库存 | 性能要求：1.铜合金材质、国家标准：GB/T 14214-2019。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度48-60mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：18岁以上。 | 副
196 | 成人β钛镜架 | 库存 | 性能要求：1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：16岁以上学生/成人。 | 副
197 | 设计师纯钛商务镜架 | 库存 | 性能要求：1.钛合金材质、国家标准:GB/T 14214-2019。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：青少年/商务人士。 | 副
198 | 钛商务系列 | 库存 | 性能要求：1.钛合金材质、国家标准:GB/T 14214-2019。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：青少年/商务人士。 | 副
199 | 普通老花镜 | 库存 | 性能要求：1.常规TR材质、成品老花镜 2.符合国家标准：GB 13511.1-2011、镜片材料色泽基本一致，左右两镜面保持相对平整，托叶应对称，外光无崩边，钳痕，零件无缺损。3.光度范围：+1.00-+4.00. | 副
200 | 常规老花镜 | 库存 | 性能要求：1.成品老花镜，有合金、TR材质的款式。2.加膜镜片，耐磨度好；金属镜框，结实耐用；TR镜框重量轻盈，无压迫感，轻柔镜腿，提防过敏。3.光度范围：+1.00-+4.00. | 副
201 | 高级老花镜 | 库存 | 性能要求：1.成品老花镜，有合金、TR材质的款式。2.镜片真空镀膜，高清增透；半框设计，时尚商务，超轻设计。3.光度范围：+1.00-+4.00. | 副
202 | 防蓝光老花镜 | 库存 | 性能要求：1.成品老花镜，有合金、TR材质的款式。2.镜片可以抵御蓝光，健康视觉。3.光度范围：+1.00-+4.00. | 副
203 | 散瞳专用防护镜 | 库存 | 性能要求：塑合环保材质+偏光镜片、国家标准：GB10810.3-2006、GB13511.1-2011标准。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 副
204 | 偏光太阳镜 | 库存 | 性能要求：1.TR材质、时尚金属镜架。2.偏光镜片可以阻挡波长400mm及以下的紫外线 3. 镜架总长度120-145mm，单个镜框长度50-65mm，镜框高度40-50mm，鼻梁长度16-22mm，镜腿长度130-150mm。 | 副
205 | 术后防护镜 | 库存 | 性能要求：塑合环保材质+防护镜片、国家标准：GB10810.3-2006、GB13511.1-2011标准。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 副
206 | 框架眼镜清洁液 | 库存 | 性能要求：1.用于清洗框架眼镜的镜架和镜片 2.塑料瓶身，小巧方便携带 | 瓶
207 | 眼罩 | 库存 | 性能要求：1.用于镜框上面，多用于眼科斜弱视的治疗、遮盖的效果，常用于单眼弱视，遮盖适用，或者斜视用于矫正眼位的作用 2.也可以用于眼科手术后的遮光防尘 3.常用人群：儿童 | 盒
208 | 眼镜绳 | 库存 | 性能要求：1.用于固定眼镜的小道具，它通常由细绳、金属链或者橡胶材质制成。2.特殊款式的眼镜绳还可以作为时尚的配饰3.眼镜绳可以起到保护眼镜的作用，避免眼镜被弄碎或弄脏。 | 条
209 | 遮盖眼贴 | 库存 | 性能要求：1.用于眼科斜弱视的治疗、遮盖的效果，常用于单眼弱视，遮盖适用，或者斜视用于矫正眼位的作用 2.也可以用于眼科手术后的遮光防尘 3.常用人群：儿童 | 盒
210 | 防滑套 | 库存 | 性能要求：1.软硅胶材质，减轻镜腿对耳朵的压迫 2.防止眼镜下滑 | 对
211 | 镜盒 | 库存 | 性能要求：1.眼镜的装饰镜盒 2.保护眼镜，避免眼镜被挤压 | 个
212 | 弱视训练用压抑膜 | 定制 | 性能要求：1.配合眼睛的治疗使用 2.起到遮盖的效果 | 张
213 | 弱视训练用压贴镜 | 定制 | 性能要求：1.配合眼睛的治疗使用 2.起到遮盖的效果 | 张
214 | 压贴三棱镜 | 定制 | 性能要求：1.用来矫正斜视，亦可以缓解复视 2.辅助儿童弱视训练，建立双眼融合功能。 | 张
215 | 翻转拍 | 库存 | 性能要求：1.常用于视功能的训练，训练眼睛的调节力。2.不同的屈光度（±0.50~±3.00D），包含视力卡。 | 个
216 | 翻转拍套装 | 库存 | 性能要求：1.常见于视功能的训练。磁吸镜圈设计，轻松实现单双眼训练、以及更换度数。 2.套装包含聚散球等 3.锻炼眼睛的调节力。 | 套