附件1

XX公司报名表

| 公司名称 | XX公司 |
| --- | --- |
| 联系人姓名 | 小王 |
| 身份证号码 | 5XXX |
| 联系电话（手机） | 183XXX |
| 联系电话（办公） | 077X-XXX |
| 邮箱 | XXX |
| 报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号） | XXX |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 品牌 | 品牌1 |
| 型号 | 型号1 |
| 单价（万元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 质保期（年） | x |
| 使用期限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

单位名称（盖章）：

日  期：   年  月  日

附件2

复函材料声明函

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件3

- 一、倒置生物显微镜

- 1.配备4倍、10倍、20倍和40倍共4个物镜，其中20倍和40倍物镜为超长工作距离半复消色差霍夫曼物镜。

- 2.机身端口配备4种分光模式：目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%分光。

- 3.20倍和40倍物镜为超长工作距离半复消色差霍夫曼物镜。

- 4.配备进口玻璃恒温台，采用高强度玻璃，玻璃厚度为≤0.5mm，温控精度:士0.1°C。

- 5.两个10倍目镜，均可调节屈光度，视场数22mm。

- 6.调焦方式:借助于物镜转盘的升降运动，手动驱动，行程10mm;粗调行程:5.0mm/转，微调行程:0.1mn/转，微调精度1μm。

- 二、二氧化碳培养箱

- 1.用途：为胚胎细胞提供无扰、稳定的培养环境。

- 2.独特的培养环境：6个培养腔室完全独立。

- 3.具备温度控制模式。

- 4.供气模式：纯二氧化碳和氮气，无需使用预混气体，降低成本。

- 5.内置气体混合腔室，配合内置过滤装置，实现腔体气体再循环利用功能。

- 6.腔室参数验证校准：可实现每个培养腔室独立的气体和温度验证。

- 三、血液成分分离机

- 1.应具备全自动细胞采集模式，中文显示。

- 2.应具备全自动血液分离管理系统，双针/单针式，中文，离心机最大转速≥2800rpm，全血流速可调。

- 3.功能及用途：能用于临床单个核细胞采集，白细胞去除、血小板去除，血浆置换，红细胞置换和去除。