梧州市工人医院模拟人等教学模型参数需求

| 序号 | 项目名称 | 单价 单位：元 | 数量（台、套） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人（成人） |  | 1 | 1.模型为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实。 2.可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压机械寿命≥100万次。 4.模型胸部按压最大深度≥6cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。 5.模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。 6.模型表面配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。 7.模型可监测心肺复苏按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道打开、瞳孔对光反射、意识判断等操作。 8.▲全无线设计模型，内置可充电电池，单次充电可连续使用≥4小时。 软件功能： 1.可适配主流操作系统，包括但不限于Windows、Android等。 2.提供学员和导师两种使用模式： 2.1支持学员单人CPR全流程训练，提供训练过程实时指导和客观评估。 2.2支持学员进行单独按压、单独通气的专项步骤训练。 2.3学员自我测试训练可自定义时长。 3.产品内置AHA心肺复苏评判标准，支持对评判标准进行编辑。 4.可查看某一项训练成绩的详情。并能根据学生本次的操作特点自动生成评语供学生参考。 |
| 2 | 鼻饲模拟人 |  | 1 | 1.模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位。头部灵活，可实现头向侧偏45°、前屈、后仰体位。 2.模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。 3.可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。 4.模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。 5.胸壁可打开，显露出内部结构和脏器。 6.可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术。可真实注入洗胃液。 7.▲带有专门的清洗管道，方便清洗。 8.可使用临床真实的三腔二囊管进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术。 9.可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术。 |
| 3 | 透明导尿（男） |  | 1 | 1.模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈膝外展。 2.解剖结构包括模拟输尿管、膀胱、尿道、外生殖器；可通过透明外壳观察盆腔内部解剖结构。 3.采用PC和优质弹性材料制成，坚固耐用且手感真实。 4.可行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练。 5.常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；阴茎与腹壁可成60°角，使导管顺利插入；导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。 6.▲采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液，可在教学过程中连续示教和回示；可使用临床标准导尿管。 |
| 4 | 透明导尿（女） |  | 1 | 1.模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。 2.解剖结构逼真，外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口；可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构，包括骨盆、膀胱、输尿管等结构。 3.采用高强度透明材料和优质PC制成，坚固耐用且手感真实。 4.可行导尿、留置尿管和膀胱冲洗，适合于教师演示讲解；常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液；可使用临床标准双腔管或三腔管。 |
| 5 | 压力性损伤护理模型 |  | 1 | 1.模型模拟老年病人臀部，显示压疮的四个临床分期：淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期。 2.模型显示的病变有：窦、瘘、腐痂、压疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染。 3.可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及治疗与护理。 4.另外模型配备有六张臀部外皮，分别显示压疮的动态变化，包含淤血红润期、炎性浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期等不同阶段。臀部外皮可配戴在学员或者护理人身上，进行治疗与护理。 5.▲配备真实各形态压疮图片和护理过程视频讲解。 |

注：“▲”项为主要参数，必须符合；非“▲”项只接受1个负偏离，2个（含）以上废标。