手术安全巡检管理系统功能需求列表
	序号
	系统名称
	功能描述

	1
	生命体征数据采集平台软件
	自动采集床边监护设备如监护仪、麻醉机、血气分析仪等）的数据到数据服务器

	
	
	提供多种设备接口的内置支持

	2
	智能排班管理系统
	术间安排：预约手术的分组规则、术间分配规则；

	
	
	护士安排：用户可按照之前在系统配置里配置好的绑定规则进行安排，

	
	
	人工调整：系统按照不同的规则安排好后，用户也可编辑该手术，对已分配好的手术进行调整。

	
	
	手术通知功能：根据手术安排情况自动生成手术通知单并打印；

	3
	我的工作台
	手术完成情况：支持查看具体日期手术的总体完成情况。包括患者基础信息、手术时间、手术医生、麻醉医生、护士等人员信息。

	
	
	[bookmark: _GoBack]护理文书中心：支持手术期间各项手术护理记录单上传、归档，支持上传OFD、PDF到服务器，支持OFD、PDF文件的查看和调阅。

	
	
	手术进程总览：支持查看各手术间当前手术进程、后续手术安排等信息。

	
	
	手术室闭环管理：
1、系统支持查看患者术前、术后交接具体核对流转记录，
2、系统支持查看调取标本送检、检验信息。
3、系统支持查看围术期间器械具体使用时间、使用数量、记录人员。
4、系统支持查看患者医嘱内容、执行时间、执行科室、执行人员，执行状态。
5、系统支持查看患者输血表单相关信息，包括输血评估、输血开始、结束时间、术中输血检查、输血不良反应、输血前后核对签名、输血疗效评价等。

	4
	手术安全巡检工作站
	手术同步功能：
支持同步手麻系统的病人信息、手术申请及手术安排信息，支持对所有信息进行编辑。
支持通过同步手术对已取消手术自动进行颜色标识，且不能对已取消的手术进行清点操作。
通过短信平台向手术医生发送手术提醒，告知患者入室情况及时配合安全核查。
支持患者接送核对管理
支持根据住院号/姓名、清点状态、科室、手术间、日期等条件进程查询。
支持对一键重置功能。
支持对同步手术患者信息进行修改。
支持手术清单记录功能。
支持手术护理常规功能
支持手术医生喜好功能。
支持手术应急预案管理功能。
支持生命体征数据采集功能。

	
	
	患者交接管理：
支持在患者进入手术室前，通过描患者腕带，核对患者信息，并拍照记录，确保患者信息的准确性，完成入手术患者交接。
支持在患者出手术室前，通过描患者腕带，核对患者信息，并拍照记录，确保患者信息的准确性，完成出手术患者交接。

	
	
	手术三方安全核查功能：
支持在麻醉开始前提供患者信息进行三方安全核查，核查无误后方可进行物品清点。
支持在手术开始前提供患者信息进行三方安全核查，核查无误后方可进行手术。
支持患者离室前提供患者信息进行三方安全核查，核查无误后三方签字方可离室。
支持所有核查项为必填项，漏填将无法进行下一步。限制医护人员，术前未完成安全核查表的填写，不能进入下一个环节。

	
	
	手术物品清点功能：
支持多切口管理功能，并对每个切口按流程进行物品清点
支持病手术器械包辅料包管理
支持术前清点
关前、关后、缝皮后核对
支持添加物品
支持撤回已清点物品
支持电子签名
支持自动生成术中护理记录单
支持追溯查看到手术过程中新增的物品信息和物品的数量变化情况，以及各个记录的操作人和操作时间点，以便术后质控追溯。


	
	
	手术风险评估功能：
支持根据医院要求制定手术风险评估单，支持根据医院标准进行NNIS自动计算。
支持手术风险评估单的预览和打印，在采购人打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。

	
	
	术中压疮风险评估功能：
支持根据医院要求制定术中压疮风险评估单，支持根据医院标准进行自动计算评分。
支持评估单的预览和打印。

	
	
	支持术术中手术患者低体温风险评估功能。

	
	
	支持预期取消术中护理功能。

	
	
	支持术中签名管理功能。

	
	
	手术部位核对功能：支持核查手术部位标识并支持对手术部位进行拍照记录。

	
	
	患者八知道功能：支持医护人员查看患者基本信息、手术信息、患者既往史等。
支持同步阳性特征数据，支持本次手术护理重点护理关注问题内容。


	
	
	术中标本管理：手术中采集的病理标本通过平板记录并打印标签，系统追踪标本的采集、送检和结果反馈，确保标本管理的准确性和可追溯性。

	
	
	术中输血管理：术中需要输血，护士通过系统扫描血袋条码，记录输血信息，并执行输血安全核查，系统自动追踪血袋使用情况。

	
	
	术中用药核对功能：通过同步His等方式完成术中医嘱的核对和执行，确保医嘱的准确实施。

	5
	科室管理
	1、 可根据医院的要求进行智能统计分析，为科室的质量控制提供方便的可视化工具。包括但不限于以下指标：（1）、非日间手术台次、明细；（2）、器械包/敷料包使用次数、明细；（3）、巡回护士上班时长、明细；专科手术巡回台次、明细；（4）、手术级别统计；
2、 支持统计指定日期范围内护士的工作量，包括患者信息、手术名称、洗手护士、巡回护士、平均手术时长、手术开始结束时间、手术等待时间。可以查询指定护士的工作量。

	6
	手术护理质控
	1、护理文书书写规范率

	
	
	2、手术安全核查规范率

	
	
	3、手术医生满意度

	
	
	4、手术室护士人均年手术例次数

	
	
	5、手术部位标识核查正确率

	
	
	6、手术惠者2期及以上术中获得性压力性损伤发生率

	
	
	7、手术标本处理正确率

	
	
	8、术中低体温发生率

	7
	手术设备管理
	支持在设备字典中维护设备详细信息，包括设备名称、设备编码、设备品牌、设备对应责任人、设备类别、状态、位置信息等，辅助对手术设备进行分类管理。
支持通过导入模板批量导入手术设备信息。
支持将字典保存为导入模板，并支持对手术设备导入模板进行维护，支持下载导入模板。
支持添加单个手术设备信息，支持记录设备名称、设备编码、设备品牌、设备对应责任人、设备类别、状态、位置等信息。
支持对手术设备信息进行批量维护，支持批量维护设备名称、设备编码、设备品牌、设备对应责任人、设备类别、状态、位置等信息。
支持对手术设备信息进行单个维护，支持维护设备名称、设备编码、设备品牌、设备对应责任人、设备类别、状态、位置等信息。

	8
	科研查询
	1、数据采集与整合：多源数据聚合：自动采集术中生命体征（心率、血压、血氧等）、麻醉用药（剂量、时间）、手术操作（术式、时长）、患者基线数据（年龄、病史）等。
2、数据检索与筛选：条件查询：支持按手术类型、麻醉方式、并发症、患者（如性别、年龄）等字段快速检索病例。
3、自定义筛选：可自定义刷选条件，支持多条件组合筛选

	9
	护理文书管理
	支持提供符合医院格式要求的手术护理记录单，记录患者术中护理情况。

	
	
	支持手术护理记录单的预览和打印，在未填写完整时弹出提醒，支持生成PDF并上传共享功能。

	
	
	支持用户自定义文书必填项目。

	10
	数据采集
	支持与床旁设备绑定，自动采集监护数据（监护仪、呼吸机）自动采集。
支持对采集的生命体征数据进行人工修正和手动添加。
支持自动配置床旁设备采集频率。
支持自动设置采集时间段。
支持记录信息自动同步到护理记录单中。

	11
	结构化电子病历编辑器软件
	编辑器为自主研发编辑器，BS架构，可灵活制定各种文书规范的书写模板,
支持可以导入word,excel,xml 等多种格式的文档
系统自带各种麻醉科、手术室护理书写模板,可以快速准确的把编辑器中的非结构化的文档内容结构化成标准的系型数据模式机制。

	12
	报表管理系统
	支持具备报表分析功能，可以根据用户的需求生成各种形式的报表和分析图表。系统可以根据用户选择的数据和指标，自动生成相应的报表和图表，帮助用户进行业务分析和决策。报表分析功能可以提供数据的可视化呈现，方便用户理解和分析数据。

	13
	手术安全巡检系统信息集成平台软件
	实现和医院现有信息系统无缝对接（包含HIS、LIS、PACS、手麻等信息系统的接口数据），以存储过程、视图、Web Service及其他数据同步机制，选择性的同步患者基本信息、住院信息、医嘱信息、检查信息、检验信息、病历等数据到数据库服务器。支持主流数据库，支持双向信息同步，支持HL7、DICOM、workList等多种标准和非标准接口

	14
	手术护理知识库
	支持增加删除整合疾病、药品检查等诊疗信息以及指南规范、文献等模块，形成规范化医学知识体系。

	15
	系统管理
	系统支持根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。

	
	
	系统支持为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。

	
	
	系统支持编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。系统默认的角色有：护士长、巡回护士、器械护士、系统管理员等。

	
	
	系统支持操作日志信息的查看及调取。

	
	
	系统支持修改指定用户的登陆密码。

	16
	字典管理
	系统支持配置数据库类型字典。

	
	
	系统支持添加、删除人员信息绑定手术间人员字典。

	
	
	系统支持将字典保存为导入模板，并支持对手术设备导入模板进行维护，支持下载导入模板。

	
	
	系统支持配置排班医护人员班次信息手工维护本地字典

	
	
	系统支持主刀医生人员信息绑定字典。

	
	
	系统支持器械信息字典维护功能。

	
	
	系统支撑科室信息维护字典功能。

	
	
	系统支持手术间维护字典功能。

	
	
	系统支持医疗诊断维护字典功能。

	
	
	系统支持导入器械包使用模版管理维护字典功能。

	
	
	系统支持手术信息字典维护功能。

	
	
	系统支持添加、删除麻醉方式信息字典维护功能。

	
	
	系统支持添加、删除医生喜好信息字典维护功能。

	
	
	系统支持通用信息管理字典维护功能，查询、调整手术排班。

	17
	终端工作站
	15台终端工作站运行手术安全巡检管理系统。
操作系统：Android11及以上（优先纯原生系统/政企定制版，无冗余预装，支持医院内网域控、软件静默安装）。
处理器：骁龙695及以上（安卓）/天玑8000系列及以上（安卓），核心数≥8核，主频≥2.2GHz。
内存：RAM≥8GB（运行内存，核心指标）；ROM≥128GB（存储内存，支持TF卡扩展≥1TB）。
屏幕：尺寸10.1英寸及以上，分辨率≥1920×1200（2K），屏占比≥80%，触控采样率≥10点触控（支持多人操作/快捷缩放），亮度≥350nit。
续航：电池容量≥8000mAh，支持快充≥18W，连续工作时长≥8小时。
接口：必带Type-C3.0及以上（高速传输/充电）、3.5mm耳机孔（部分调试场景需音频）。
网络：双频WiFi（2.4G+5G），WiFi5及以上（稳定连接医院网络，抗干扰）；蓝牙5.0及以上（连接无线键鼠/扫码设备），可选4G及以上全网通（移动办公场景）。
安全：支持密码解锁/指纹解锁/面部识别（办公信息加密），可关闭蓝牙/WiFi等外联功能（符合医院内网安全规范）。



