附件2：

项目需求

一、项目概况

1.项目名称

梧州市临床病理诊断中心数智病理大数据中心项目

2.项目建设目标

本项目建设依托梧州市一期智慧病理建设成果与市域病理集约化运营体系，紧扣人工智能辅助诊断系统、智慧病理大数据中心、数字化病理诊断系统、样本库信息化管理系统、教学培训系统、运营管理信息平台等核心建设内容，立足全市病理诊疗同质化、管理精细化、服务智能化发展需求，遵循信创建设标准、市级资源统筹机制等原则，通过系统性功能建设、数字赋能与体系完善，进一步夯实“1个临床病理诊断中心+N个术中冰冻快速诊断点”集约化运行模式，全面提升梧州市全域病理诊断服务能力、数据治理水平、人才培养质量与行业管理效能，构建体系完整、技术先进、可持续运营的区域智慧病理服务体系，持续发挥市级病理中心辐射带动作用，推动全市病理医疗服务高质量、均衡化发展。

- 项目建设规模及内容

本项目通过搭建智慧数字化病理诊断体系、整合各成员单位病理软硬件及人才资源的过渡建设模式，统筹组建梧州市全域临床病理诊断中心，正式构建“1个临床病理诊断中心+N个术中冰冻快速诊断点”的市域病理集约化运营服务模式。项目服务覆盖全域梧州市，同时辐射带动桂东南区域病理诊疗服务高质量发展，可为全市及区内外各级医疗卫生机构提供标准化、智能化、集约化的专业病理诊断服务。

项目建设及应用覆盖范围聚焦梧州市全域病理服务体系，核心覆盖单位包括市级核心依托单位梧州市工人医院临床病理诊断中心，以及梧州市红十字会医院、梧州市人民医院、梧州市中医医院3家市级成员分中心，苍梧县、岑溪市、蒙山县、藤县4家县级病理分中心，全面覆盖各机构病理科、信息科及相关临床业务科室。本次项目重点建设七大核心信息化平台，分别为人工智能辅助诊断系统、智慧病理大数据中心、数字化病理诊断系统、样本库信息化管理系统、病理教学培训系统、运营管理信息平台，通过全链条数字化、智能化系统搭建，完善市域病理诊断、质量管控、样本管理、人才培育、运营考核、数据治理全流程能力，全面支撑市域病理集约化、同质化、智能化运营，持续提升区域病理诊疗服务能级与辐射影响力。

- 建设需求

本项目立足梧州市全域病理集约化运营发展布局，依托一期智慧病理建设基础，围绕市级病理中心职能定位、区域社会医疗服务赋能、行业技术迭代升级等核心维度，结合病理诊疗行业标准化、同质化、智能化发展特点。针对本次项目建设，全面梳理项目业务开展、流程优化、系统应用、服务升级的核心业务需求。同时从系统使用视角，明确项目应用规模、场景覆盖、用户范围、业务承载量级，为项目建设内容、功能设计、架构选型、算力存储配置提供精准依据。

二、项目需求清单

项目需求清单

| 序号 | 系统名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能辅助诊断系统 | 1.针对TCT不同制片方式，可以实现对宫颈液基细胞图像的自动分析定位，依据TBS指南对病变细胞进行分类，以及检出微生物感染等病变，实现宫颈液基细胞学人工智能辅助诊断。具有三类证书。 2.针对组织切片，可实现对瘤变区域的自动分析定位并以热力图形式呈现，依据WHO指南对病变类型进行分类，实现胃肠组织活检人工智能辅助诊断。 3.部署病理大模型，深化病理大模型在病理中心的应用，能够应用成熟的模型进行辅助诊断，同时也持续推进模型的训练和使用，针对市病理中心的有地方特色的优势病种的训练，扩展大模型的能力，又提高市病理中心诊断水平。 | 1 | 套 | 1.所报产品需提供硬件参数需求，须满足信创要求;2.系统运行所需的数据库、操作系统、中间件等，须满足信创要求。 |
| 2 | 智慧病理大数据中心 | 1.完善数字化建设，实现中心及参与中心业务的成员医院样本的数字化储存，逐步建立以病理诊断中心为主的梧州市乃至桂东南地区数字化病理样本库，为科学研究以及与全国专家对接远程数字病理会诊打下基础。通过对样本库数据的优化，形成不同类型、难易等级、不同亚专科的结构型数据样本子库，为桂东南地区的所有病理医生进行病理诊断作参考，并为病理医生的规范化培训及教学提供读片素材。 2.病理中心科研系统是专为医学研究场景设计的数字病理平台，将海量病理数据转化为可挖掘、可分析的科研资产。 | 1 | 套 | 1.所报产品需提供硬件参数需求，须满足信创要求;2.系统运行所需的数据库、操作系统、中间件等，须满足信创要求。 |
| 3 | 数字化病理诊断系统 | 用于病理科样本切片扫描，生成整张全视野的数字化切片，包括细胞学、HE组织学、免疫组化样本。高速无遗漏样本扫描，无人值守，自动故障重启及报警，扫描队列控制，设备统一纳管，自动样本关联和上传，用于即时诊断。扫描的切片保存到数字切片库管理系统，便于查询、追溯及质控。 | 1 | 套 | 1.所报产品需提供硬件参数需求，须满足信创要求;2.系统运行所需的数据库、操作系统、中间件等，须满足信创要求。 |
| 4 | 样本库信息化管理系统 | 样本库信息化管理系统是一套全流程样本管理系统，其管理范围可涵盖样本采集、接收、保存、存储、分发、运输、质控、追溯、弃用等各个环节，并可提供符合相关质量管理体系要求的三级文件管理模块，为用户建设行之有用、高效完善的“实体库+信息库”提供强有力的支持。 | 1 | 套 | 1.所报产品需提供硬件参数需求，须满足信创要求;2.系统运行所需的数据库、操作系统、中间件等，须满足信创要求。 |
| 5 | 教学培训系统 | 病理诊断中心与自治区及全国知名病理专家建立合作或者顾问关系，以专家、医师到中心现场授课以及读片指导等方式，借助病理会诊网络帮助全市病理医师和技师提升综合能力。依托国内一线医院教学资源，将中心以及中心合作医院的病理科医师、技术人员外送进修以及再教育，建立技术人才培养机制，建设成为病理专业国家住院医师规范化培训基地。集在线教学，读片会、直播、考试，知识库等病理教学、培训与考核。可在线进行标记、讨论。可建立完整的考核题库，医生在线进行考试，后台可统计考试成绩。 | 1 | 套 | 1.所报产品需提供硬件参数需求，须满足信创要求;2.系统运行所需的数据库、操作系统、中间件等，须满足信创要求。 |
| 6 | 运营管理信息平台 | 市临床病理诊断中心运营管理平台可以实现运营分析，能够对病理中心进行精细化分析，提升运营效率。 | 1 | 套 | 1.所报产品需提供硬件参数需求，须满足信创要求;2.系统运行所需的数据库、操作系统、中间件等，须满足信创要求。 |
| 7 | 接口对接 | 信息系统接口对接 | 1 | 项 | 1.所报产品需提供硬件参数需求，须满足信创要求;2.系统运行所需的操作系统、中间件等，须满足信创要求。 |