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	分类
	模块
	功能说明

	检前
管理
	1.检验申请
	支持从门诊、住院、体检等系统获取检验申请，系统根据规则自动合并检验医嘱生成检验条码，检验条码同时支持预置和打印两种模式，支持纸质申请单手工录入生成条码。

	
	2.标本流转
	符合ISO15189认证的标本流转功能，包括标本采集、标本收取、标本送达、标本签收、标本二次送检等过程。

	
	3.标本登记
	支持标本扫描登记上机，分为单向仪器和双向仪器的登记模式，可根据申请中的检验组合自动选择仪器。

	
	4.排样登记
	支持在实验组对标本进行排样登记，记录试管架和孔位，自动分配标本号，方便标本查找。

	
	5.快速排样
	实验组标本快速排样和登记，分拣特定检验项目的批量操作，如免疫杂项合管的标本处理。

	检中
管理
	1.常规检验
	常规检验管理功能，包括生化、临检、免疫、血液、PCR等检验报告管理流程。

	
	2.细菌检验
	细菌标本管理模块，提供符合WHONET的的微生物统计方式及支持数据WHONET导出。

	
	3.其他检验
	描述类检验管理功能，如细胞形态、血液涂片等，支持连接各种显微镜设备，图像采集和存储等。

	
	4.骨髓检验
	骨髓检验管理模块，支持连接各种显微镜设备，支持骨髓镜下图像采集、标记及结果自动计数等。

	检验
查询
	1.检验报告查询
	检验报告查询及打印，主要针对实验室内部人员的查询，灵活的查询条件。

	
	2.WEB报告查询
	WEB检验报告查询及打印，主要针对临床和病人的报告查询。

	
	3.外送标本报告查询
	实验室外送标本的报告查询，如外送金域、达安、华银等第三方检测机构的标本查询。

	
	4.检验报告自助打印
	病人自助查询打印检验报告，支持诊疗卡、医保卡、发票号、病人ID等多条件查询报告，主要用于门诊病人自助打印报告。

	
	5.标本信息查询
	检验标本申请的综合查询，条码信息、病人信息、检验项目，以及标本的流转过程。

	
	6.汇总报告打印
	检验结果汇总清单打印，主要用于报告数据存档，支持数据导出功能。

	
	7.项目分类查询
	检验项目的分类查询，可根据检验日期、检验项目查询特定数据，支持打印和导出功能。

	
	8.仪器原始数据
	仪器的原始数据查询，支持数据导出功能。

	
	9.标本上机查询
	标本在仪器上检验的查询跟踪管理，可根据仪器及条码号查询。

	
	10.标本进程监控
	根据科室或实验组分组，监控检前检中的各个流程TAT超时的标本信息。

	
	11. 急查标本监控管理 
	实现急查/普通标本待处理的实时监控。

	检后
管理
	1.标本归档
	标本按实验室进行归档存储，支持手工扫描和批量归档两种方式。

	
	2.标本存储
	标本归档后，标本按架子号进行归档存储，存储在冰箱的柜子中。

	
	3.标本销毁
	标本销毁管理，自动提醒可销毁的标本。

	
	4.归档查询
	支持查询不同冰箱、柜子、架子条码、标本条码等数据的归档记录。

	
	5.归档字典
	标本归档存储所需的架子、冰箱和柜子对应的字典数据的维护管理。

	质控
管理
	1.质控图表
	仪器质控管理功能，实现实验室的室内、室间质量控制管理，提供多种质控方式和自动分析质控结果，仪器质控可以设定仪器是否允许进行检验。

	
	2.质控统计
	统计每月各仪器各批号水平所选质控项目的AVG、SD、CV%、N等值。

	
	3.室间质控
	支持常规报告的项目数据转换成质控数据，并导入质控图表。

	
	4.质控参数
	针对质控物水平、质控物批号、质控规则、半定量设定、质控通道的管理。

	统计
分析
	1.统计报表
	检验统计报表，覆盖全检验流程，包括检验工作量、检验收入、仪器统计、试剂耗材、TAT、危急值、单病种、传染病、监控数据、临床质量控制指标等，支持报表的打印、导出功能；

	
	2.数据分析
	数据的基本分析、阳性检出、结果数据、病人资料的查询，可根据不同日期类型、年龄范围、样本号等查询数据，支持导出功能。

	
	3.细菌统计
	各种细菌的耐药率、检出率、分布率等类型的统计查询，支持自定义统计格式。

	
	4.检验TAT
	各个仪器标本确认步骤的时间段统计管理。

	辅助
管理
	1.自动审核
	根据审核的规则及仪器设定对常规报告的自动审核进行管理。

	
	2.结果模板
	单样本组合、多样本组合、多样本项目、酶标板项目、细菌无菌或涂片的结果模板管理。

	
	3.资料模板
	以源数据为模板，建立病人基本模板或体检模板。

	
	4.酶标检验
	酶标板数据的仪器结果的管理。

	
	5.资料修改
	以源数据为模板，对病人资料及组合信息进行批量修改管理。

	
	6.测定结果合并
	可批量合并检验结果，支持不同日期、不同仪器、不同样本区间的结果合并

	
	7. 病人资料修改工具
	支持对特殊情况下已审核的报告进行基础信息的调整及操作日志的记录

	
	8.历史审核
	支持对所有历史库的报告进行审核、取消审核等处理

	
	9.数据对比
	支持多仪器样本号结果比对以及比对数据导出功能

	
	10.结果批量修改
	可通过固定系数或绝对值，对指定样本号的项目结果进行统一调整修改

	检验
事务
	1.科室事务
	科室事务、项目管理、教学管理的维护记录。

	
	2.人员档案
	人员的个人信息、学历简况、外语考级、论文情况等管理。

	
	3.文档管理
	档案资料记录的管理，支持附件上传。

	
	4.通知管理
	通知的发布及提醒管理，收件人可通过物理组、角色、科室过滤筛查。

	
	5.仪器事务
	仪器保养维修的登记记录管理。

	
	6.事务统计
	人员档案、投诉记录、仪器维修记录等事务的统计查询。

	
	7.科室排班
	按人员、日期或班次对科室进行排班管理。

	
	8.排班设置
	各实验组的班次管理。

	
	9.人员考勤
	记录用户的上班、下班的考勤及历史考勤。

	
	10.科室公告
	科室的公告管理，接收人可根据用户、物理组、角色、科室自定义选择。

	
	11.事务维护
	检验事务的记录文档的格式管理。

	
	12.交班管理
	交班的标本处理情况、危急值处理情况、室内质控情况、仪器管理、室内卫生管理等交班确认。

	系统
维护
	1.字典中心
	公用字典、仪器字典、标本字典、项目字典、细菌字典、条码字典、酶标等字典管理

	
	2.用户管理
	检验组、条码组、护工组三种用户类型的信息管理，维护用户与角色、用户与仪器之间的关联。

	
	3.角色管理
	权限管理，可自定义不同角色对应的功能模块。

	
	4.模块管理
	系统所有功能菜单的管理。

	
	5.报表设计
	个性化设计报告单的查询语句及显示格式，统一管理常规、细菌、描述、统计等报告单。

	
	6.系统参数
	个性化配置系统的功能。

	
	7.系统接口
	实现与住院、门诊、体检的接口连接，维护系统之间的数据交互。

	
	8.修改日志
	记录病人资料及报告结果的修改明细。

	
	9.系统日志
	支持对不同功能模块的操作记录的查询及导出。

	
	10.打印设置
	自定义本地电脑的打印配置。

	
	11.本地设置
	自定义本地电脑的危急值提醒、TAT提醒、质控提醒等功能。

	
	12.操作记录
	支持查询所有相关接口的操作日志，并提供重传功能。

	
	13.字典操作记录
	提供字典操作记录查询界面，查看字典改动情况

	仪器通讯与监控
	1.仪器通讯
	实现与罗氏、德林、贝克曼、日立、西门子等流水线集成，在仪器控制方面实现双向通信 ，直接控制仪器操作，支持一工作站连接多台仪器同时进行数据传输，支持监控对仪器的管理，可实时获取检验仪器的状态信息和样本检验信息；

	
	2.仪器监控
	实时集中监控仪器的运行状态并对异常的仪器进行提示。

	标本TAT管理
	1.TAT管理
	系统支持全流程TAT监控以及对样本的周转时间的分析。

	危急值管理
	1.危急值报告
	危急值管理，支持检验项目危急值定义，危急值报告提醒消息机制，并建立危急值报告制度，详细记录处理流程。

	智能审核
	1.审核规则
	支持通过标本信息、一致性验证、项目审核范围、历史结果差异、质控检查、相关项目、逻辑规则等方式设置自动审核规则

	
	2.验证方案
	支持设定验证方案并指定方案执行者，方案类型包括实施前验证、必要时验证及定时验证等

	
	3.规则验证
	支持按照验证方案进行规则验证，实时计算规则的验证标本量及验证时长，通过验证的规则才允许正式使用

	
	4.规则测算
	通过设定基础规则进行历史数据测算，得出通过率及误差率最优解，支持通过调整因子调整范围

	
	5．验证统计
	统计规则验证结果，包括误审原因分析以及明细查询

	决策分析
	1.检验工作量
	对检验工作量进行横向与纵向趋势分析与对比，以及对未来检验工作量的预测，支持图、表的导出与打印功能；

	
	2.检验收入
	对检验收入进行横向与纵向趋势分析与对比，以及对未来检验收入的预测，支持图、表的导出与打印功能

	
	3.检验TAT
	对标本周转时间的统计与分析，包括TAT计算，TAT分析，TAT对比；

	
	4.试剂耗材
	对实验室试剂采购及消耗进行趋势分析与对比，以及对未来趋势的增长预测，支持图、表的打印与导出功能；

	质量控制
	1.标本量分析
	对检验标本量进行趋势分析与对比，支持图、表的打印与导出功能；

	
	2.标本质量分析
	对标本回退原因进行分析与统计，支持图、表的打印与导出功能；

	实时监控
	1.标本量监控
	对检验标本量进行实时监控，实时统计检验标本的分布情况；

	
	2.危急值监控
	实时统计检验危急值的详细信息。包括检验未报告总数、临床未确认总数、临床确认超时总数以及临床未确认的标本详细信息；

	
	3.TAT监控
	可实时统计检验各流程中的TAT超时统计数据以及TAT超时标本明细，支持打印、导出功能；

	
	4.仪器质控实时监控
	对仪器质控情况进行实时监控，统计各个实验室未做质控、质控未审核、失控未处理、质控合格等数据，支持打印、导出功能。

	汇总统计
	汇总统计
	检验统计报表，覆盖全检验流程，包括检验工作量、检验收入、仪器统计、试剂耗材、TAT、危急值、单病种、传染病、监控数据、临床质量控制指标等。由系统定时汇总每天、每月、每年的数据。支持报表的打印、导出功能；

	实验室监控平台管理
	科室常规监控
	用于实时监控实验室内部在检验过程中产生或需要的重要数据，包括各种状态下的标本量情况、仪器质控失控情况、细菌培养阳性报告记录、TA T超时情况、危急值报告情况等。

	
	科室通知
	用于实时监控实验室的自动审核不通过、实验室公告、试剂库存及有效期预警等提醒通知。

	
	领导决策支持电视机
	用于在电视机上显示当日标本量；检验收入、试剂采购、TAT分析数据的趋势及同年对比情况，便于检验科管理人员进行决策支持分析。



