# 一、项目概述

（一）项目背景

梧州市工人医院高架直升机场（以下简称“本机场”）为B类直升机场。本机场作为医院航空医疗救援体系的重要基础设施，承担着紧急医疗转运、应急救援保障等关键职能。

根据民航监管部门检查提出的整改要求，本机场在通用机场布局规划、国土空间规划、场地参数合规性、净空管理、安全运营管理制度、人员配置、应急预案、备案信息等方面存在若干问题亟待整改。

为全面规范机场运行管理，切实落实各项整改要求，并确保机场能够合法合规地常态化运行，现面向社会公开采购具备B类直升机场运维管理资质的专业单位，对本机场实施全方位、专业化的运维管理服务。

（二）项目名称

梧州市工人医院高架直升机场运维管理服务项目

（三）采购单位

梧州市工人医院

（四）服务地点

梧州市工人医院高架直升机场（梧州市工人医院门诊住院综合楼顶层）

（五）服务期限

本项目服务期限为2年（自合同签订之日起计算，具体以合同约定为准）。合同期满前三个月，经采购单位考核合格，可续签合同。

# 二、服务依据

运维管理单位须严格遵循以下法律法规、行业标准及规范性文件开展服务：

1.《中华人民共和国民用航空法》

2.《民用机场管理条例》（国务院令第553号）

3.《通用机场管理规定》（交通运输部令2024年第11号，自2025年4月1日起施行）

4.《民用直升机场飞行场地技术标准》（MH/T5013-2023，2023年2月15日发布）

5.《民用直升机场运行最低标准制定与实施准则》（民航规〔2023〕28号，AC-91-FS-38）

6.《民用机场净空保护区域内建设项目净空审核管理办法》

7.《运输机场净空保护管理办法》

8.《民用机场净空障碍物遮蔽原则应用指南》

9.《通用航空机场设备设施》（GB/T17836-1999）

10.国际民用航空组织（ICAO）《附件14第Ⅱ卷——直升机场》相关标准

注：上述标准如有更新、废止或有误，以最新有效版本为准。

# 三、服务范围及内容

运维管理单位须全面承接本机场的安全运营管理职责，依据《通用机场管理规定》第五章关于安全和运营管理的要求，提供但不限于以下服务内容：

## （一）安全管理体系建设

1.安全生产责任制建立与落实

（1）专职安全管理人员配置：依据《通用机场管理规定》要求，落实安全生产管理责任，明确专职安全生产管理人员，专职负责机场日常安全管理工作，完善岗位说明书及工作职责文件。

（2）安全生产责任体系：协助医院逐级签订全员安全生产责任书，建立安全生产责任台账，明确各级人员安全职责，层层压实安全生产主体责任。

（3）安全管理制度完善：在现有制度基础上，系统完善机场安全管理、运行管理、设备管理、人员管理、信息管理等全套制度体系，补齐配齐安全运营管理人员，明确各岗位工作职责。

2.从业人员培训管理

（1）培训计划制定：结合机场运营实际，制定年度从业人员专项培训计划，培训内容须涵盖机场运行规范、净空安全管控、安全生产管理、突发事件应急处置、民航行业规章等专项内容。

（2）培训组织实施：常态化开展上述专项培训及考核工作，严格落实从业人员持证上岗、定期复训制度。

（3）培训档案管理：为每位从业人员建立个人培训档案，完整记录培训内容、考核成绩、复训记录等，确保机场内运行安全关键岗位人员具有相应的业务知识和工作能力。

## （二）突发事件应急处置

1.应急预案编制

（1）民用航空器事故应急救援预案：严格依据民航行业规范，编制完善民用航空器事故专项应急救援预案。

（2）通用航空事故专项应急救援预案：编制通用航空事故专项应急救援预案，完成预案评审、修订及报备工作。

（3）机场突发事件专项应急预案：编制机场突发事件专项应急救援预案，涵盖火灾、恐怖威胁、自然灾害、医疗急救等各类突发事件场景。

（4）预案动态管理：建立突发事件应急救援预案动态管理制度，根据法规更新和机场运行实际变化，及时修订完善预案内容。

2.应急物资与演练

（1）应急物资配备：配齐补足各类应急救援物资、设备，包括但不限于消防器材（应符合直升机场消防保障等级要求）、医疗急救设备、通信设备、照明设备等。

（2）应急演练组织：定期组织开展实战化应急演练，包括综合演练和专项演练，确保每年至少组织一次综合性应急演练。

（3）演练评估与改进：做好演练记录、影像留存及事后复盘总结，形成演练评估报告，针对发现的问题持续改进完善应急处置体系。

## （三）净空管理

1.净空巡查制度建立与执行

（1）制度编制：编制并印发《机场净空巡查管理制度》，明确净空巡查范围、巡查频次、责任人员、巡查记录规范及隐患上报、处置闭环流程。

（2）日常巡查：严格落实日常净空巡查工作（净空保护区巡查每周应不少于一次），建立巡查台账，完整记录巡查情况。

（3）隐患处置：建立净空安全隐患发现、报告、处置的闭环管理机制，对发现的超高障碍物、施工机械等及时协调处置。

2.障碍物数据管理

（1）全覆盖测绘核查：委托具备测绘资质的专业单位，对本场净空保护区开展全覆盖障碍物测绘核查。

（2）台账与图纸更新：全面更新障碍物台账、净空图纸及民航监管备案系统数据。

（3）动态更新机制：建立季度常态化复核更新机制，长期动态更新数据，完整留存测绘报告、数据更新记录等佐证资料。

3.净空图纸管理

协助医院完成机场净空保护区图纸的备案公示工作，报送属地政府、市发改委、交通局等相关主管部门备案公示，建立净空图纸专项管控台账，全面落实净空图纸常态化管控、使用机制。

## （四）备案信息管理

1.备案信息核查与修正

（1）核心数据复测：安排原设计单位、咨询单位等专业人员对机场标高、FATO起降参数、净空障碍物、场地基础参数等核心数据进行全面复测核查。

（2）备案数据修正：逐一修正民航监管信息平台（https://ga.aopa.org.cn/）备案错误数据，确保平台备案信息真实、准确、规范。

（3）场地参数合规性评估：全面评估场地运行合规性，根据《民用直升机场飞行场地技术标准》（MH/T5013-2023）要求，完善场地参数或运行限制报备工作。

2.备案信息动态管理

建立备案信息定期核查、动态更新机制，留存数据核验、修改备案记录，确保备案信息与机场实际情况始终保持一致。

## （五）场地与设施设备管理

1.起降场地管理

（1）精准测绘取证：完成起降场地精准测绘取证，严格按照场地真实参数修正民航监管平台备案信息。

（2）场地合规整改：全面评估场地运行合规性，根据规范要求完善场地参数或运行限制报备工作。

（3）FATO尺寸合规：确保FATO（最终进近和起飞区）的长、宽或直径符合《民用直升机场飞行场地技术标准》要求（不小于1.5D）。

2.目视助航设施管理

（1）风向标配置：严格按照民航规范标准配置合规合格的风向标，确保：

-风向标能指示进近和起飞区上空风的情况，不受附近物体或直升机旋翼下洗流的影响；

-从飞行中的、悬停的以及在活动区的直升机上必须能清晰看到风向标；

-风向标能明确指示风向，并可大致指示风速；

-风向标颜色宜与地面背景差别明显，宜选用橙色与白色或红色与白色。

（2）标志与标志物：按照《民用直升机场飞行场地技术标准》要求，设置机场标志和标志物。

（3）灯光设施：如有夜航需求，设置目视助航灯光设施。

3.设施设备日常维护

负责机场各类设施设备的日常检查、维护和维修，确保道面完好、清洁，符合适航标准。

## （六）运行管控

1.整改期间运行管控

自合同签订至全部整改完成、通过监管复查核验为止，除紧急救援、应急保障等必要任务外，全面暂停机场常规运营，严格做好运行管控及台账记录。

2.恢复运营申请

全部整改完成并通过监管复查核验后，协助医院申请恢复正常运营。

3.运行台账管理

建立完善的机场运行台账，完整记录每一次起降活动、设备检查、维护保养、巡查等情况。

# 四、整改成果要求

运维管理单位须在合同约定的整改时限内完成以下交付成果，所有成果均须留存完整的沟通记录、申报佐证材料、影像资料等：

| 序号 | 交付成果 | 具体要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风向标安装验收及备案信息修正 | 风向标安装位置规范、功能完好、标识清晰可视，完成现场验收并留存影像资料；场地参数备案信息修正完成 | 合同签订后1个月内 |
| 2 | 机场净空保护区图纸备案公示 | 完成图纸盖章、印发及向属地政府、发改、交通等部门备案公示 | 合同签订后3个月内 |
| 3 | 障碍物数据全面更新及测绘报告 | 完成全覆盖障碍物测绘核查，更新障碍物台账、净空图纸及备案系统数据，提交测绘报告 | 合同签订后3个月内 |
| 4 | 《机场净空巡查管理制度》发布实施 | 制度正式发布实施，建立巡查台账 | 合同签订后3个月内 |
| 5 | 安全管理与运营管理制度体系完善 | 完成全套安全运营管理制度修订完善，提交制度汇编 | 合同签订后3个月内 |
| 6 | 应急预案编制备案及首次应急演练 | 完成民用航空器事故、通用航空事故、机场突发事件等应急预案编制、评审、备案，组织首次应急演练 | 合同签订后3个月内 |
| 7 | 民航监管备案信息全面核查修正 | 完成全部备案信息核查修正并通过核验 | 合同签订后3个月内 |
| 8 | 首轮全员专项培训考核 | 完成首轮全员专项培训及考核，建立个人培训档案 | 合同签订后3个月内 |
| 9 | 专职安全员配置及安全生产责任制落实 | 完成专职安全员配置、岗位说明书完善、全员安全生产责任书签订及台账建立 | 合同签订后3个月内 |
| 10 | 季度复核报告（长期） | 每季度提交净空障碍物数据复核报告、备案信息核查报告 | 合同期内每季度末 |
| 11 | 月度运行报告（长期） | 每月提交机场运行管理报告、培训记录、巡查记录等 | 合同期内每月末 |

# 五、供应商资格要求

## （一）主体资格

1.在中华人民共和国境内依法注册成立的具有独立法人资格且合法存续的企业。

2.未发布解散公示、未被列入经营异常名录或被列入违法失信名单。

## （二）专业资质

1.具备运行管理通用机场的能力，持有民航部门颁发的相关许可证件。

2.具备B类直升机场运维管理的专业能力与丰富经验。

3.具有民航专业工程或机场运营管理相关的资质证明。

## （三）信誉要求

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## （四）人员要求

1.具备由管理、飞行/运行、航务、安全和服务等专业人员组成的专业运维团队。

2.拟派项目负责人须具有通用机场或直升机场运营管理经验，持有相关专业资质证书。

3.拟派专职安全生产管理员须具有民航安全管理相关资质和经验。

4.运维团队中应至少包含具有机场运行管理、净空管理、应急管理、设施设备维护等专业能力的人员。

## （五）业绩要求

近__3__年内至少具有__1__项B类直升机场或通用机场运维管理/托管服务项目业绩（需提供合同或中标通知书等证明材料）。

## （六）其他要求

1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标。

2.本项目不接受联合体投标。

# 六、考核与验收

（一）过程考核

1.运维管理单位须按月向采购单位报送整改进展，提交月度运行报告。

2.采购单位有权对运维管理单位的服务质量进行不定期检查。

3.运维管理单位须配合采购单位接受民航监管部门及地方主管部门的各项检查，并按要求及时提供相关佐证材料。

（二）验收标准

采购单位将根据民航监管部门整改验收标准，对各项服务成果进行逐项验收。验收依据包括：

1.本采购需求第四章所列各项交付成果的完成情况；

2.民航监管信息平台备案信息的准确性和规范性；

3.各类制度、预案的完整性和合规性；

4.现场设施设备的完好性和合规性；

5.各类台账、记录、影像资料的完整性和规范性。

（三）最终验收

全部整改内容完成并通过监管复查核验后，视为项目整体验收合格。

# 七、商务条款

（一）报价要求

1.投标报价应包含完成本采购需求全部服务内容所需的一切费用，包括但不限于人员费用、差旅费用、设备费用、测绘费用、资料费用、管理费、税金等。

2.投标人应根据服务内容分项报价，并提供详细的报价说明。

（二）付款方式

具体付款方式由双方在合同中约定，可采取分期付款方式，与各阶段交付成果的验收挂钩。

（三）保密要求

运维管理单位在服务过程中知悉的采购单位所有信息（包括但不限于机场资料、运行数据、管理信息等）均属保密信息，未经采购单位书面同意，不得向任何第三方泄露。

（四）违约责任

1.运维管理单位未按合同约定完成服务内容或交付成果的，应承担相应的违约责任。

2.因运维管理单位原因导致机场发生安全事故或受到民航监管部门处罚的，运维管理单位应承担相应责任。

# 八、其他要求

（一）驻场与到场要求

考虑到本机场使用频率较低，采用“兼职为主、外委为辅”的轻量化运维模式，运维管理单位须按照以下要求提供服务：

1.常驻兼职负责人：指派1名兼职负责人，每周到场不少于2次（每次不少于半天），负责现场巡视、与医院对接、协调各类专项服务，其余时间通过远程方式管理。

2.专业技术人员到场：每季度至少安排1次专业技术人员到场进行全面巡检维护；接到起降任务通知后48小时内派专业团队到场进行飞行前适航检查与地面保障。

3.后台远程支撑：制度修订、备案信息更新、培训组织等技术性工作由运维单位总部或区域中心统一远程支撑，确保各项工作按时完成。

（二）兼职人员培训与管理

运维管理单位须对医院指定的兼职巡查人员（物业/保安/电工等）进行培训与管理：

1.每年不少于2次集中培训与实操演练，确保兼职人员掌握基本巡查技能和异常识别能力。

2.编制简易巡查操作手册（图文版），明确每日/每周/每月巡查项目、巡查标准、异常上报流程。

3.建立兼职人员巡查打卡制度，通过手机小程序/APP实现巡查记录实时上传、后台自动归档。

4.运维单位专业人员每日后台审核巡查记录，异常情况远程诊断后决定是否到场处置。

（三）档案管理

运维管理单位须建立完善的运维档案管理制度，所有工作记录、检查报告、测绘数据、培训记录、巡查记录等资料须完整归档备查，做到一事一档、分类管理。

（四）长效管理机制

合同期内，运维管理单位须常态化落实以下长效管理工作：

1.季度净空障碍物数据复核更新机制；

2.年度从业人员培训及复训机制；

3.备案信息定期核查、动态更新机制；

4.净空保护区日常巡查机制；

5.设施设备定期检查维护机制。

（五）配合检查

运维管理单位须配合采购单位接受民航监管部门及地方主管部门的各项检查，并按要求及时提供相关佐证材料。

（六）持续改进

运维管理单位应根据民航法规更新、行业标准变化和机场运行实际，持续改进和完善各项管理制度与工作流程，确保机场始终处于合规运营状态。

# 九、成本测算与耗材清单

## （一）运行模式说明

鉴于本机场主要为医疗救援应急备勤，使用频率较低，参考国内同类型高架直升机场的运维实践，拟采用轻量化运维模式，在确保合规整改和日常维护的前提下，最大限度控制人力物力成本。

## （二）人员配置方案

根据机场实际运行情况，采用“1名运维管理负责人+医院物业/保安兼职日常巡查保养+运维单位远程支援”的模式，仅在整改集中期、应急演练、实际起降保障等时段临时增派专业技术人员到场。

1.岗位设置

| 序号 | 岗位名称 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机场运维管理负责人 | 1 |

2.配置原则

（1）一人多岗、一专多能：减少专职人数，通过培训实现多岗合一；

（2）依托医院现有资源：场地日常保洁、安保巡查可与医院物业岗位合并；

（3）运维单位后台支撑：制度修订、备案信息更新、培训组织等技术性工作由运维单位总部或区域中心统一支撑，人员无需常驻。

3.岗位职责

根据本机场“轻量化运维”模式，机场兼职负责人为本机场现场第一责任人，由运维管理单位指派具备机场运营管理经验的专业人员担任，全面负责本机场的日常运维管理、整改推进、内外协调及应急响应工作。具体工作内容如下：

（1）日常管理工作

负责机场运维管理的统筹协调工作，作为采购单位与运维单位之间的唯一对接人；

负责指导医院物业、保安、电工的日常巡查工作，确保巡查频次、巡查质量符合要求；

负责建立并维护机场运维管理台账，包括但不限于：设备设施台账、巡查记录台账、维护维修台账、起降活动记录台账等；

负责监督机场各类设施设备的完好状态，对发现的问题及时组织维修或更换。

（2）整改推进工作

牵头制定机场整改工作推进计划，明确各项整改任务的时间节点和责任人员，确保各项整改工作按序时推进；

负责协调委托测绘单位对机场净空保护区开展全覆盖障碍物测绘核查，收集测绘报告并更新障碍物台账；

负责协调原设计单位或咨询单位对机场标高、FATO尺寸、障碍物数据、场地基础参数等核心数据进行全面复测核查；

负责跟进民航监管信息平台（https://ga.aopa.org.cn/）备案信息的修正工作，确保平台数据与机场实际情况一致；

负责编制或组织编制全套安全运营管理制度、民用航空器事故应急救援预案、通用航空事故专项应急救援预案、机场突发事件专项应急预案、《机场净空巡查管理制度》等制度文件，完成内部评审、修订及上报备案工作；

负责跟进机场净空保护区图纸的盖章、印发及向属地政府、市发改委、交通局等主管部门备案公示工作；

负责监督风向标等目视助航设施的合规整改与安装验收，留存影像资料及验收记录；

按月向采购单位报送整改进展报告，按季度向采购单位报送净空障碍物数据复核报告及备案信息核查报告。

（3）巡查与巡检工作

每日线上远程检查机场整体状况，重点检查道面有无裂缝/坑洞/积水、标志标识是否清晰可辨、风向标功能是否正常、助航设施是否完好。每周至少实地到场检查1次；

每月实地到场或远程指导兼职后勤人员至少完成1次净空保护区简易巡查，对净空保护区范围内的建筑物施工、塔吊、新建构筑物等进行目视排查，发现异常及时记录并上报，如有必要应及时更新机场净空保护区图纸并重新备案；整理当月巡查数据，录入管理台账；

每季度负责组织运维单位专业技术人员到场开展1次全面专业巡检，包括FATO平整度检测、标志标识清晰度评估、助航设施功能性测试、风向标风速指示准确性校验、净空保护区障碍物全面核查等。

（4）应急响应与起降保障工作

①接到直升机起降任务通知后，在直升机起飞/到达前至少2小时组织专业团队到场开展准备工作：

起降前对FATO、TLOF、安全区进行适航检查，确认道面清洁无异物、标志标识清晰；

检查风向标功能正常，确认风向风速指示准确；

检查通信设备畅通；

确认消防器材、应急物资到位且状态良好；

完成地面保障人员部署，确保起降安全。

起降任务完成后48小时内，提交《起降保障工作报告》，记录起降时间、机型、保障人员、设备状态、存在问题及改进建议。

②接到巡查人员上报的突发异常情况（如发现超高障碍物、道面严重破损、风向标损坏、助航设施故障等）后，在2小时内响应并远程诊断，确需到场处置的，24小时内到场处理。

③每年组织至少1次机场突发事件应急演练（含民用航空器事故、通用航空事故等场景），制定演练方案，做好演练记录、影像留存及事后复盘总结，形成演练评估报告提交采购单位。

④负责与梧州市应急管理局、消防部门、120急救中心等外部应急救援力量的协调联络，建立应急联动机制，确保突发事件时能快速响应。

⑤负责配合采购单位接受民航监管部门及地方主管部门的各项检查，提前准备检查所需资料，在约定时间内到达现场配合检查并跟进整改意见。

（5）培训与人员管理工作

①负责编制年度培训计划，报采购单位审核后组织实施。

②每年组织不少于2次集中培训与实操演练，对医院巡查人员（保安/物业/电工）进行机场基础知识、巡查要点、异常识别与上报流程、风向标/助航设施基本维护、突发事件先期处置等内容培训，确保兼职人员考核合格后上岗。

③负责编制简易巡查操作手册（图文版）并发放至每一位医院巡查人员。

④负责建立并维护所有从业人员（含兼职人员）的个人培训档案，完整记录每次培训内容、考核成绩、复训记录。

（6）档案与报告管理

①负责建立“一事一档”管理制度，所有工作记录、检查报告、测绘数据、培训记录、巡查记录、起降保障记录等资料须完整归档，分类保管。

②按月编制《月度运行报告》，内容包括：本月巡查情况汇总、设施设备状态评估、整改工作进展、培训开展情况、存在问题与改进措施、下月工作计划等。

③按季度编制《季度净空障碍物复核报告》及《季度备案信息核查报告》，提交采购单位存档。

④按年度编制《年度工作总结报告》，汇总全年运维工作情况，评估机场整体运行状态，提出下年度工作建议。

⑤负责民航监管信息平台的日常维护和信息更新，确保备案信息持续有效。

（7）其他工作

①负责与属地发改、交通、自然资源、应急管理等政府主管部门的日常沟通对接，跟进通用机场布局规划申报、国土空间规划办理等行政事务的进展情况。

②关注民航法规、行业标准的更新动态，及时评估对本机场的影响，提出制度修订和工作流程调整建议。

③负责采购单位交办的其他与机场运维管理相关的工作事项。

## （三）人力成本测算表

| 序号 | 费用项目 | 金额 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理负责人1名 |  | 1年，列入合同总金额 |
| 2 | 远程后台支撑服务费 |  | 1年，列入合同总金额 |
| 3 | 季度巡检（含专业团队人工、差旅等杂费） |  | 1年，列入合同总金额 |
| 4 | 直升机起降保障服务（含专业团队人工、差旅等杂费） |  | 按实结算 |

## （四）年度运维耗材及物料清单

| # 序号 | # 耗材类别 | # 品名 | # 年用量 | # 单价（元） | # 年总价（元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 一、日常运维耗材清单 |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 道面清洁 | # 道面专用清洁剂 | # 50L |  |  | # 年度2-3次集中清洁，日常由医院保洁清扫 |
| # 2 | # 道面修补 | # 道面快速修补材料 | # 20kg |  |  | # 按实际需求采购，备用 |
| # 3 | # 标志标识 | # 机场专用标线漆 | # 20kg |  |  | # 褪色时补刷，约2-3年一次 |
| # 二、助航设施耗材清单 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 风向标 | # 风向标风袋 | # 1个/（2年） |  |  | # 老化更换，备用 |
| # 5 | # 助航灯光 | # LED助航灯配件 | # 1批 |  |  | # 按需更换 |
| # 三、应急与消防耗材 |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | # 消防器材 | # 灭火材料充装 | # 按需 |  |  | # 年度监测，按需充装 |
| # 7 | # 应急物资 | # 急救箱补充 | # 1套 |  |  | # 按需补充 |
| # 四、备件耗材 |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # 易损件 | # 螺丝、密封胶、绝缘胶带等辅材 | # 1批 |  |  | # 零星维修使用 |
| # 年耗材成本 |  |  |  |  |  |  |

## （五）首年整改专项投入

首年除常态化运维成本外，需一次性投入以下整改专项费用：

| # 序号 | # 整改工作内容 | # 预估费用 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 障碍物全覆盖测绘核查 |  | # 委托具有测绘资质的专业单位 |
| # 2 | # 备案信息全面复测与修正 |  | # 含标高、FATO参数、障碍物数据等 |
| # 3 | # 应急预案编制、评审与备案 |  | # 含民用航空器事故、通用航空事故等专项预案 |
| # 4 | # 安全管理制度体系汇编 |  | # 全套制度梳理、修订、汇编 |
| # 5 | # 风向标等设施合规整改 |  | # 含采购、安装、验收 |
| # 6 | # 净空图纸备案与公示 |  | # 图纸印发、报送备案等 |
| # 7 | # 首轮全员专项培训 |  | # 外聘专家、培训教材、考核等 |
| # 整改专项合计 |  |  |  |

梧州市工人医院

____年____月____日